Государственное санитарно-эпидемиологическое нормирование

Российской Федерации

Государственные санитарно-эпидемиологические правила и

гигиенические нормативы.

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

К УСЛОВИЯМ И ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы

СанПиН   2.4.2.       -10

Издание официальное

СанПиН   2.4.2.       -10

Москва – 2010

Гигиенические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. СанПиН 2.4.2.

Разработаны: НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ГУ Научный центр здоровья детей РАМН (В.Р. Кучма, Л.М. Сухарева, М.И. Степанова, Б.З. Воронова,  Н.Н.Куинджи, З.И. Сазанюк, Л.М. Текшева,  П.И. Храмцов, Н.О. Березина, И.Э. Александрова, М.А. Поленова,  И.К. Рапопорт) при участии ФГУН НИИ дезинфекции Роспотребнадзора (Л.С. Федорова, А.И. Фролова); Управления Роспотребнадзора  по г. Москве (Н.В. Синякова, А.В. Мосов); Московской   медицинской академии им. И.М.Сеченова Росздрава (Н.Д. Бобрищева-Пушкина, Л.Ю. Кузнецова, А.А. Силаев, О.Л. Попова) Санкт - Петербургской государственной медицинской академии им. И.М. Мечникова  Росздрава (И.Ш. Якубова, А.В. Суворова), ЦНИИЭП жилых и общественных зданий (А.В. Степанов), Института стратегических исследований в образовании РАО (А.М. Кондаков), Московского института открытого образования Департамента образования г. Москвы (А.Л. Семенов)  Центра информационных технологий и учебного оборудования Департамента образования г. Москвы (Е.И. Булин-Соколова), ГОУ Центр образования №1811 «Измайлово» (А.А. Муранов).

Рекомендованы к утверждению Комиссией по государственному санитарно - эпидемиологическому нормированию Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

- Утверждены и введены в действие с __.__.2010 г. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации  Г.Г.Онищенко

- Зарегистрированы в Министерстве юстиции Российской Федерации __.__. 2010  года. Регистрационный №

- Введены взамен СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям  обучения в общеобразовательных учреждениях»

Федеральный закон Российской Федерации

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

№ 52-ФЗ от 30 марта 1999 г.

«Государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (далее - санитарные правила) - нормативные правовые акты, устанавливающие санитарно-эпидемиологические требования (в том числе критерии безопасности и (или) безвредности факторов среды обитания для человека, гигиенические и иные нормативы), несоблюдение которых создает угрозу жизни или здоровья человека, а также угрозу возникновения и распространения заболеваний» (статья 1).

«Государственный санитарно-эпидемиологический надзор – деятельность по предупреждению, обнаружению, пресечению нарушений законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в целях охраны здоровья населения и среды обитания» (статья 1).

«Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц» (статья 39).

«В дошкольных и других образовательных учреждениях независимо от организационно-правовой форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства» (статья 28).

«За нарушение санитарного законодательства устанавливается дисциплинарная, административная и уголовная ответственность» (статья 55).

Содержание

| 1. Общие положения и область применения ……………………………….. | …………...5 |
| --- | --- |
| 2. Требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях …………………………………………………… | …………...7 |
| 2.1. Требования к размещению участка и здания учреждения ………………. | …………...7 |
| 2.2. Требования к участку учреждения………………………………………... | …………...8 |
| 2.3. Требования к зданию……………………………………………………….. | ………….10 |
| 2.4. Требования к оборудованию помещений ………………………………… | ………….15 |
| 2.5. Требования к воздушно-тепловому режиму………………………………. | ………….18 |
| 2.6. Требования к естественному, искусственному освещению и инсоляции…………………………………………………………………………... | ………….20 |
| 2.7. Требования к водоснабжению и канализации…………………………….. | ………….24 |
| 2.8. Требования к организации образовательного процесса …………………. | ………….25 |
| 2.9. Требования к организации медицинской помощи обучающихся ............. | ………….31 |
| 2.10.Требования к санитарному состоянию и содержанию помещений и участка учреждения ……………………………………………………….. | ………….32 |
| 2.11. Требования к организации питания обучающихся …………………….. | ………….35 |
| 2.12.Требования к прохождению профилактических медицинских осмотров сотрудников учреждения …………………………………………………. | ………….35 |
| 2.13 Требования к соблюдению санитарных правил. | ………….35 |
| Приложение 1. Цвет и рисунок облицовочных материалов защитно-декоративных покрытий парт ……………………………………………. | ………….37 |
| Приложение 2. Размеры инструментов и инвентаря, используемого при трудовом обучении и организации общественно полезного труда ……. | ………….38 |
| Приложение 3. Комплект аптечки ……………………………………………. | ………….40 |
| Приложение 4. Перечень оборудования медицинского пункта ……………. | ………….41 |
| Приложение 5. Требования к расписанию уроков …………………………... | ………….43 |
| Приложение 6. Комплекс упражнений физкультурных минуток (ФМ) …… | ………….45 |
| Приложение 7. Комплекс упражнений гимнастики для глаз ……………….. | ………….46 |
| Приложение 8. Примерная схема комплектования классов в малочисленном учреждении ………………………………………………………….. | ………….47 |

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением

Главного государственного

санитарного врача

Российской Федерации

от __.__.2010 г.

2.4.2 Гигиена детей и подростков.

Учреждения общего среднего образования

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

К УСЛОВИЯМ И ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы

СанПиН 2.4.2…

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящие Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (далее - санитарные правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» направлены на  обеспечение здоровья  обучающихся и предотвращение неблагоприятного воздействия на организм обучающихся вредных факторов и условий, сопровождающих их учебную деятельность в общеобразовательных учреждениях (далее - учреждения).

1.2. Настоящие санитарные правила устанавливают санитарно-эпидемиологические требования  к:

- размещению  участка и здания учреждения;

- участку  учреждения;

- зданию  учреждения;

- оборудованию помещений  учреждения;

- воздушно-тепловому режиму учреждения:

- естественному, искусственному освещению и инсоляции;

- водоснабжению и канализации;

- организации образовательного процесса;

- организации медицинского обеспечения обучающихся;

- санитарному состоянию и содержанию  учреждения

- к прохождению профилактических медицинских осмотров сотрудников учреждения.

1.3. Настоящие санитарные правила устанавливают санитарно-эпидемиологические  требования  независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности учреждения.

1.4. Настоящие санитарные правила являются обязательными для исполнения всеми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, деятельность которых связана с проектированием, строительством, реконструкцией и эксплуатацией учреждений, воспитанием и обучением обучающихся.

1.5. Санитарные правила распространяются на действующие, строящиеся и реконструируемые учреждения независимо от их вида. Ввод в эксплуатацию построенных или реконструированных зданий учреждений, а также функционирование действующих  разрешается при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам и нормам.

1.6. Вместимость вновь строящихся и реконструируемых зданий учреждений не должна превышать 1000 человек.

1.7. Количество обучающихся не должно превышать вместимости здания (зданий) учреждения, предусмотренной проектом, по которому построено, реконструировано или приспособлено здание.

1.8.  При строительстве, реконструкции и ремонте зданий учреждений следует использовать строительные и отделочные материалы, имеющие санитарно - эпидемиологическое заключение об их соответствии  санитарным правилам.

1.9. Полимерные и синтетические материалы, предназначенные для использования в строительстве и отделке зданий, для изготовления игрового и спортивного оборудования на участке и в здании учреждения,  мебель (в том числе и встроенная), технические средства обучения, компьютерные средства обучения, предметы для детского творчества, игры, игрушки, издательская продукция,  программы, режимы и методики обучения, моющие и дезинфицирующие средства, фильтры для очистки питьевой воды должны иметь санитарно-эпидемиологическое заключение об их соответствии санитарным правилам.

1.10. Наполняемость класса составляет  для I - III ступеней обучения – не более 24 человек, для классов компенсирующего обучения на всех ступенях обучения не более 20 человек.

1.11. Деятельность групп, реализующих в соответствии с лицензией основную общеобразовательную программу дошкольного образования, регламентируется требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений.

1.12. Контроль за выполнением настоящих санитарных правил осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и потребительского рынка и его территориальными органами.

1.13. Сдача в аренду помещений учреждений другим организациям, индивидуальным предпринимателям не должна нарушать требования настоящих санитарных правил.

2.  ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ И ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

2.1. Требования к размещению  участка и здания учреждения

2.1.1. Вновь строящиеся здания учреждений следует размещать в микрорайонах на обособленных земельных участках, удаленных от магистральных улиц, коммунальных и промышленных предприятий, гаражей в соответствии с требованиями, предъявляемыми к планировке и застройке городов, поселков и сельских населенных пунктов.

Здания учреждений размещают на внутриквартальных территориях микрорайона, удаленных от межквартальных проездов с регулярным движением транспорта на расстоянии не менее 100 м.

Размещение зданий учреждений на внутриквартальных проездах с периодическим (нерегулярным) движением автотранспорта допустимо при условии соблюдения расстояния от границы участка учреждения до проезда   не менее 25 м.

Размещение зданий учреждений на территориях санитарно-защитных зон не допускается.

2.1.2. Площадка, где установлены контейнеры для мусора расположенных вблизи  жилых домов и учреждений, должна быть удалена от  границы участка общеобразовательного учреждения на расстояние не менее 20 м.

2.1.3.Через территории учреждений не должны проходить магистральные инженерные коммуникации городского (сельского) назначения (водоснабжения, канализации, теплоснабжения, электроснабжения).

2.1.4. Размещение зданий учреждений должно обеспечивать  ориентацию окон учебных помещений на южные, юго-восточные и восточные стороны горизонта. На северные стороны горизонта могут быть ориентированы окна кабинетов черчения, информатики, рисования, спортивного зала, а также помещение кухни.

2.1.5. Пешеходная доступность городских учреждений, расположенных во II и III строительно-климатических зонах, составляет не более 0,5 км; в 1 климатическом районе (I подзона) для обучающихся I и II ступени обучения - не более 0,3 км, для обучающихся III ступени – не более 0,4 км; в I климатическом районе (II подзона) для обучающихся I и II ступени обучения – не более 0,4 км, для обучающихся III ступени – не более 0,5 км. Допускается размещение учреждений на расстоянии транспортной доступности: для обучающихся I ступени обучения - 15 минут (в одну сторону), для обучающихся II и III ступени - не более 50 минут (в одну сторону).

В сельской местности пешеходная доступность учреждений во II и III климатических зонах для обучающихся I ступени  обучения составляет не более 2,0 км, для обучающихся II и III ступени - не более 4,0 км, а в I климатической зоне - 1,4 и 2,8 км соответственно.

2.1.6. Транспортное обслуживание организуют для обучающихся сельских учреждений, проживающих на расстоянии от учреждения свыше указанного в п. 2.1.5. Подвоз обучающихся осуществляется транспортом, предназначенным для перевозки детей. При транспортном обслуживании затраты времени на дорогу в учреждение не должны превышать для обучающихся I ступени - 30 минут, а для обучающихся II и III ступени - 50 минут.

Расстояние от места жительства до места сбора на остановке транспорта не должно превышать 500 м.

Остановку для транспорта оборудуют навесом, огражденным с 3-х сторон. От проезжей части дороги она должна быть защищена барьером, иметь твердое покрытие и обзорность не менее 250 м со стороны дороги.

2.1.7. Транспортное обслуживания обучающихся организуют в соответствии с действующими требованиями, обеспечивающими санитарно-эпидемиологическое благополучие и безопасность перевозок организованных групп детей автомобильным транспортом.

2.2. Требования к участку учреждения

2.2.1. При строительстве здания учреждения земельный участок следует отводить с учетом розы ветров, с наветренной стороны от источников шума, загрязнений атмосферного воздуха и с соблюдением необходимых санитарно-защитных зон. На сложных рельефах местности следует предусмотреть отвод паводковых и ливневых вод от участка для предупреждения его затопления и загрязнения.

Выбор земельных участков для строительства здания учреждения допускается при наличии санитарно-эпидемиологического заключения об их соответствии санитарным правилам и нормам.

2.2.2. Для учреждения предусматривают самостоятельный земельный участок. Расстояние от границ участка здания учреждения до красной линии не менее 25 м, от границы земельного участка до стен жилых домов – не менее 10 м. Для вновь строящегося здания учреждения площадь земельного участка определяют из расчета не менее 35 м2 на 1 обучающегося. В условиях затесненной городской застройки при строительстве и реконструкции зданий учреждений допускается сокращение площади участка, но не более чем на 30%. При сокращении участка  площадь физкультурно-спортивной зоны должна быть сохранена. Участок должен иметь ограждение по всему периметру высотой не менее 1,5м, входы и проезды на участок должны быть оборудованы запирающими устройствами, препятствующими выбеганию учащихся на проезжую часть улицы.

2.2.3. Озеленение участка предусматривают из расчета не менее 50 % площади его территории. Деревья и кустарники высаживают по периметру участка, кустарники используют для отделения функциональных зон участка. При озеленении участка не используют колючие кустарники, а также ядовитые растения (с ядовитыми плодами и др. частями растения). Деревья высаживают на расстоянии не менее 15 м, а кустарники – не менее 5м от здания учреждения.

2.2.4. На земельном участке выделяют следующие зоны: физкультурно-спортивную, отдыха и  хозяйственную. Не допускается сокращение функциональных зон участка и их оборудования в учреждениях с полнодневным и круглосуточным пребыванием обучающихся.

2.2.5. Физкультурно-спортивную зону размещают на расстоянии не менее 25 м от здания учреждения, за полосой зеленых насаждений. Не следует располагать ее со стороны окон учебных помещений. На спортивной площадке устанавливают стационарное и выносное оборудование.

Оборудование физкультурно-спортивной зоны должно обеспечивать выполнение образовательных программ по физическому воспитанию и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий. Физкультурно-спортивная зона учреждений для обучающихся I - III ступени обучения должна включать: комбинированное поле для футбола и ручного мяча с беговой дорожкой и секторами для прыжков в высоту и длину, площадки для баскетбола, волейбола, гимнастики.

Спортивно-игровые площадки должны иметь травмобезопасное покрытие. Занятия на сырых площадках, имеющих неровности и выбоины, не проводят. Синтетические и полимерные покрытия должны быть безопасны, водонепроницаемы, оборудованы водостоками и морозоустойчивы.

Для выполнения учебных программ по физическому воспитанию допускается использовать спортивные сооружения, расположенные вблизи учреждения, при условии их нахождения в радиусе не более 0,5 км и соответствия требованиям настоящих правил.

2.2.6. Зону отдыха размещают на расстоянии не менее 25,0 м от физкультурно-спортивной зоны и хозяйственной площадки. Она включает площадки для подвижных игр  площадью не менее 100,0 м2 каждая и площадку для тихого отдыха, площадью не менее 125,0 м2.

2.2.7. Спортивное и игровое оборудование должно быть безопасным, соответствовать возрасту и росту обучающихся. Установка и использование оборудования осуществляется согласно инструкции предприятия-изготовителя; оно должно быть надежно закреплено. Поверхность оборудования не должна иметь острых выступов, шероховатостей и выступающих болтов.

2.2.8. При  необходимости создания учебно-опытной зоны площадь физкультурно-спортивной зоны и зоны отдыха должны быть сохранены.

2.2.9. Хозяйственную зону располагают со стороны входа в производственные помещения пищеблока (буфета) на границе участка, ее ограждают зелеными насаждениями и предусматривают отдельный въезд с улицы.

Для сбора твердых бытовых и пищевых отходов на территории хозяйственной зоны необходимо иметь раздельные контейнеры с плотно закрывающимися крышками. Их устанавливают на площадках с водонепроницаемым твердым покрытием, размеры которых превышают площадь основания контейнеров на 1,0 м во все стороны. Расстояние от мусоросборников до здания должно составлять не менее 25,0 м. Площадку оборудуют ветронепроницаемым ограждением, превышающим высоту используемых контейнеров.

При отсутствии в учреждении теплофикации и централизованного водоснабжения на территории хозяйственной зоны размещают котельную, хранилище для топлива и насосную с водонапорным баком. При строительстве насосной с водонапорным баком санитарно-защитную зону определяют в соответствии с санитарной классификацией предприятий, сооружений и иных объектов.

2.2.10. Въезды и входы на участок, проезды, дорожка к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников, а в сельских учреждениях без канализации - к дворовым уборным покрывают асфальтом, бетоном или другим твердым покрытием. Подходы к зданию учреждения не менее чем за 100,0 м также должны иметь твердое покрытие.

2.2.11. Территория учреждения должна иметь наружное освещение. Уровень искусственной освещенности участка – не менее 10 лк на земле.

2.2.12. Уровень шума на участке не должен превышать 60 дБА.

2.2.13. Земельные участки сельских учреждений могут быть расширены за счет сооружения парников, теплиц, оранжерей, помещений для хранения малогабаритной сельскохозяйственной техники, садово-огородного инвентаря и др., которые используются в образовательном процессе.

2.2.14. Расположение на участке посторонних учреждений, построек и сооружений, функционально не связанных с учреждением, не допускается.

2.2.15. Ежегодно (весной) проводят декоративную обрезку кустарника, вырубку сухих и низких веток. При наличии непосредственно перед окнами учебных помещений высоких деревьев, закрывающих светопроемы и уменьшающих значения показателей естественной освещенности ниже нормируемых, проводят мероприятия по их вырубке или подрезке ветвей.

2.3. Требования к зданию

2.3.1. Вновь строимое или реконструируемое здание учреждения не должно превышать 3 этажей. В условиях затесненной городской застройки допускается строительство зданий учреждений высотой в 4 этажа.

При размещении учреждений в ранее выстроенных 5-этажных зданиях пятый этаж необходимо отводить под административно-хозяйственные помещения, актовый зал и под редко посещаемые обучающимися 8-11 классов учебные кабинеты.

2.3.2. Архитектурно-планировочные решения здания должны обеспечивать:

- максимальную изоляцию учебных помещений начальных классов;

- изоляцию общешкольных помещений от учебных при условии сохранения достаточно коротких связей между ними;

- расположение рекреационных помещений и санузлов в непосредственной близости к учебным помещениям;

- короткие связи помещений для начальных классов с гардеробами и выходами на участок.

2.3.3. В зависимости от климатической зоны входы в здание должны быть оборудованы одним, двумя (III зона, II зона) или тремя (I зона) тамбурами.

2.3.4. Лестницы должны иметь ограждения. Высота ограждений составляет 1,5 м, поручни  устанавливают на высоте 0,85 м, высота поручней для обучающихся начальных классов – 0,6 м.

2.3.5. Высота от пола до потолка в учебных помещениях должна быть не менее 2,5 м. Во вновь строящихся зданиях учреждений высота потолка составляет не менее 3,6 м.

2.3.6. Для обучающихся, имеющих ограниченные возможности в передвижении, должны быть предусмотрены специальные устройства, обеспечивающие их передвижение внутри здания (пандусы, разноуровневые перила, лифты, специально оборудованные санузлы, достаточные по ширине входы в учебные и другие помещения и др.).

2.3.7. Учебные помещения и помещения медицинского назначения не допускается  размещать в подвальных и цокольных этажах здания.

2.3.8. Гардеробы для обучающихся размещают на 1 этаже с обязательным выделением мест, закрепленных за  каждым классов. Не следует размещать гардеробы в учебных помещениях и рекреациях.

2.3.9. Для вновь строящихся зданий учреждений следует предусмотреть самостоятельные входы в здание для учащихся начальной школы, в помещения спортивных залов (при их расположении на первом этаже), пищеблок.

2.3.10. Во вновь строящихся или реконструируемых зданиях учреждения учебные помещения для начальных классов должны быть выделены в отдельный блок (здание). Учебные помещения для обучающихся 1-х классов размещают не выше 2-го этажа, а для обучающихся 2-4 классов – не выше 3 этажа.

Учебные занятия для обучающихся I ступени обучения, не требующие специально оборудованных помещений, (занятия физкультурой, музыкой, изо и т.п.) проводят в учебных помещениях, закрепленных за каждым классом.

Учебные помещения группируют в учебные секции. В учебных секциях для обучающихся 1-4 классов размещают не более 4 учебных помещений с рекреациями, игровые комнаты для групп продленного (полного) дня (из расчета не менее 2,5 м² на одного обучающегося) и санитарные узлы. Для обучающихся 1-х классов, посещающих группы продленного (полного) дня, должны быть предусмотрены спальные помещения, площадью не менее 4,0м² на одного ребенка. Во вновь строящихся и реконструируемых зданиях учреждений учебные помещения для обучающихся 1-х классов следует выделять в отдельную секцию.

В учебных секциях для обучающихся 5-11 классов размещают не более шести учебных помещений с рекреациями и санитарными узлами.

2.3.11. Для обучающихся II - III ступени обучения допускается организация образовательного процесса по классно-кабинетной системе. При невозможности обеспечить в кабинетах и лабораториях соответствие учебной мебели росто-возрастным особенностям обучающихся использовать кабинетную систему не рекомендуется.

2.3.12. Учебные помещения включают: рабочую зону (размещение учебной мебели для обучающихся), зону для индивидуальных и групповых занятий, рабочую зону учителя, дополнительное пространство для размещения учебно-наглядных пособий, средств информационно-коммуникационных технологий. Для реализации различных видов учебной деятельности (коллективная работа с доской, индивидуальная и групповая деятельность, игровая деятельность в начальных классах) необходимо обеспечить благоприятные условия для зрительной работы (соответствие угла рассматривания и показателей освещенности настоящим правилам) и рассаживания обучающихся (соответствие ученической мебели ростовым особенностям обучающихся, учет особенностей их состояния здоровья).

2.3.13. Площадь учебных помещений определяют из расчета не менее 2,5 м² на одного обучающегося, площадь кабинетов физики и химии – из расчета не менее 2,8 м². При организации в учебных помещениях зон для групповых и индивидуальных занятий площадь учебных помещений определяют из расчета не менее - 3,5 м².

2.3.14. Площадь учебных кабинетов, в которых используются компьютеры, определяют из расчета не менее 6,0 м² на одно рабочее место, оборудованное дисплеем на основе электронно-лучевой трубки, и не менее 4,5 м² при условии использования  жидкокристаллического или плазменного дисплея. Рабочие места с компьютерами, подключаемыми к электрической сети, должны быть оборудованы защитным заземлением.

2.3.15. При каждом учебном кабинете или группе из 2 - 3 кабинетов целесообразно предусматрить лаборантскую. В кабинетах химии, физики, биологии наличие лаборантской обязательно.

2.3.16. Оборудование и помещения для внеурочной деятельности, кружковых занятий должны соответствовать гигиеническим требованиям, предъявляемым к учреждениям дополнительного образования детей.

2.3.17. Спортивный зал следует размещать на 1 этаже. В крупных городах в условиях высокой плотности застройки при строительстве и реконструкции зданий учреждений спортивный зал допускается размещать на 2 этаже при условии его расположения не над учебными помещениями. В этом случае необходимо обеспечить выполнение шумо- и виброизолирующих мероприятий.

Количество и типы спортивных залов предусматривают в зависимости от вида учреждения и его вместимости. Во вновь строящихся учреждениях количество спортивных залов должно обеспечивать условия для проведения не менее 3-х уроков физической культуры в неделю для всех обучающихся, а также залы для занятий корригирующей гимнастикой обучающихся, имеющих специальную группу по физическому воспитанию.

Во вновь строящихся учреждениях для обучающихся I ступени обучения следует предусматривать отдельный спортивный зал, зал для занятий ритмикой, а также зал для занятий корригирующей гимнастикой.

Площади спортивных залов должны быть не менее 162 м2 (9х18 м), при высоте помещений не менее 6,0 м. При проектировании спортивных залов большей площади следует соблюдать соотношение их сторон 1:2. При спортивных залах должны быть предусмотрены раздевальные для мальчиков и девочек, площадью не менее 14,0 м2 каждая; душевые, площадью не менее 12 м2 каждая; санитарные узлы для девочек и мальчиков, площадью не менее 8 м2 каждая; комната для инструктора, площадью не менее 9,0 м2. Для хранения спортивного инвентаря должно быть выделено специальное помещение.

В состав помещений физкультурно-спортивного назначения необходимо включать помещение (зону), оборудованное тренажерными устройствами, бассейн. При оборудовании тренажерного зала расстояния между тренажерами и стенами и между тренажерами должны быть не менее 50см. Тренажеры устанавливают на резиновые коврики.

Вновь строящиеся здания учреждений целесообразно оборудовать бассейнами. При устройстве бассейна планировочные решения и его эксплуатация должны отвечать действующим гигиеническим требованиям к устройству, эксплуатации плавательных бассейнов.

2.3.18. Площадь актового зала определяют из расчета не менее 0,65 м² на одно посадочное место с учетом допустимого снижения  вместимости зала до 60% от вместимости учреждения. При актовом зале предусматривают артистические уборные, кинопроекционную, склад декораций и бутафории, музыкальных инструментов, склад для хранения костюмов.

2.3.19. Площадь лекционной аудитории (при наполняемости не более 75 человек) определяют из расчета 1,0 м² на обучающегося.

2.3.20. Площадь библиотеки определяют из расчета не менее 0,6 м² на одного обучающегося.

2.3.21. Площади кабинетов психолога и логопеда должны составлять не менее 12,0 м².

2.3.22. Ширина рекреаций при одностороннем расположении классов должна составлять не менее 4,0 м, при двустороннем расположении классов – не менее 6,0 м. При строительстве и реконструкции учреждений следует отдавать предпочтение рекреационным помещениям зального типа, площадь которых определяют из расчета 2,0 м² на одного обучающегося.

2.3.23. Медицинский пункт учреждения включает следующие помещения: кабинет врача длиной не менее 7,0 м (для определения остроты слуха и зрения обучающихся), площадью не менее 14 м² (во вновь строящихся не менее 21,0 м²); кабинет стоматолога, площадью не менее 12,0 м²; процедурный кабинет, площадью не менее 14,0 м². При медпункте оборудуют самостоятельный санузел. В малочисленных учреждениях (не более 100 обучающихся) в медпункте допускается наличие 2-х помещений: кабинет врача и процедурная.

2.3.24. Объемно-планировочные решения, набор помещений и оборудование столовой учреждения должны соответствовать гигиеническим требованиям, предъявляемым к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях.

2.3.25. Питание обучающихся организуют в столовой, работающей на сырье и (или) на полуфабрикатах, а также в буфете-раздаточной. Столовые предусматривают в учреждениях с числом обучающихся более 100 человек.

Столовая, работающая на сырье, должна иметь следующий набор оборудования и помещений: цехи - горячий, холодный, мясо-рыбный, кондитерский, овощной; моечные для столовой и кухонной посуды; кладовые для сухих продуктов и овощей; охлаждаемые и низкотемпературные камеры для хранения мясных и особо скоропортящихся продуктов; бытовые помещения для персонала пищеблока; загрузочная-тарная; моечная для тары; холодильная камера для пищевых отходов; санузел для сотрудников столовой. В состав помещений столовой, работающей на полуфабрикатах, входят: горячий цех, доготовочная, моечные для столовой и кухонной посуды, кладовые для сухих продуктов и овощей, холодильные камеры для полуфабрикатов, бытовые помещения для персонала пищеблока, загрузочная-тарная, моечная для тары, холодильная камера для пищевых отходов.

В состав помещений буфета-раздаточной входят: загрузочная, помещение для подогрева пищи, оборудованное плитой, холодильными шкафами; раздаточная, оборудованная мармитами; посудомоечная; подсобные помещения, бытовые помещения для персонала, помещения для мытья тары.

При буфетах и столовых учреждений обязательно предусматривают обеденный зал площадью из расчета 0,7 м² на одно место в зале, исходя из посадки 100% обучающихся в 3 очереди. Если обеденный зал рассчитан менее, чем на 80 мест, то его площадь определяют из расчета 0,75 м² на одно место.

При столовых устанавливают умывальники из расчета 1 кран на 20 посадочных мест. Умывальники размещают в расширенных проходах, коридорах, ведущих в обеденный зал, или в отдельном помещении рядом с обеденным залом. Рядом с умывальниками следует устанавливать электрополотенца (не менее 2-х) или (и) одноразовые полотенца.

Для вновь строящихся или реконструируемых зданий учреждений (или отдельных столовых) необходимо предусматривать в отдельном помещении или в расширенном коридоре перед столовой установку умывальников из расчета 1 кран на 10 посадочных мест. Их установку следует проводить с учетом росто-возрастных особенностей обучающихся, на высоте 0,5 м от пола до борта раковины для обучающихся 1-4 классов, и на высоте 0,7-0,8 м от пола до борта раковины для обучающихся 5-11 классов.

2.3.26. На каждом этаже учреждения размещают санитарные узлы отдельно для мальчиков и девочек, оборудованные кабинами (на один унитаз) с дверями. Количество санитарных приборов определяют из расчета 1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальник на 30 девочек, 1 унитаз, 0,5 лоткового писсуара и 1 умывальник на 30 мальчиков. Площадь санитарных узлов для мальчиков и девочек следует принимать из расчета не менее 0,1 м² на одного обучающегося. Для персонала на каждом этаже оборудуют санитарный узел, (1 унитаз и 1 умывальник), чередуя по этажам для мужчин и женщин.

В санузлах устанавливают педальные ведра, держатели для туалетной бумаги, мыло (лучше жидкое с дозатором), рядом с умывальными раковинами размещают электро- или бумажные полотенца. Мыло, туалетная бумага и полотенца должны быть в наличии постоянно.

Для обучающихся II и III ступеней обучения организуют комнаты личной гигиены для девочек из расчета 1 кабина на 70 человек площадью не менее 3,0 м². Их оборудуют  биде или поддоном с гибким шлангом, умывальной раковиной с подводкой холодной и горячей воды и унитазом.

Входы в санузлы не следует располагать напротив входа в учебные помещения.

На каждом этаже предусматривают помещения, площадью не менее 4,0 м², оборудованные поддонами для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезинфекционных растворов.

2.3.27. Стены учебных помещений должны быть гладкими, отделочные материалы стен должны быть устойчивы к обработке моющими и дезинфицирующими средствами. Стыки стен должны быть закруглены.

Стены в санитарных узлах (туалетных и умывальных комнатах), процедурном кабинете медицинского пункта, помещениях, предназначенных для обработки уборочного инвентаря, облицовывают керамической глазурованной плиткой или другими материалами с аналогичными характеристиками, устойчивыми к действию воды, моющих и дезинфицирующих средств и механическому воздействию на высоту не менее 2,0 м от пола. В прочих помещениях над всеми умывальными раковинами из этих же материалов оборудуют фартук на высоту не менее 1,6 м и на ширину не менее 0,2 м с каждой стороны от раковины.

Потолки окрашивают водостойкими красками. В помещениях медицинского пункта потолки окрашивают красками, устойчивыми к действию воды, моющих и дезинфицирующих средств.

По согласованию с органами, осуществляющими государственный санитарно-эпидемиологический надзор, допускается устройство подвесных (шумоизолирующих) потолков.

2.3.28. Полы в учреждении должны быть нескользкими, без щелей и иметь покрытие, устойчивое к механическому воздействию, моющим и дезинфицирующим средствам. Полы санитарных узлов (туалетных и умывальных комнат выстилают керамической (метлахской) или мозаичной шлифованной плиткой. Вместо плитки допускается использовать другие материалы с аналогичными характеристиками. Цементные, мраморные или другие аналогичные материалы для отделки полов не используют.

2.3.29. Окна в каждом учебном помещении необходимо оборудовать откидными фрамугами с рычажными механизмами (не менее чем на 50% окон) или форточками и использовать их для организации проветривания во все сезоны года. Площадь фрамуг и форточек в учебных помещениях должна быть не менее 1/50 площади пола.

Замена деревянных оконных блоков на оконные блоки из полихлорвинилхроридных (ПВХ) профилей должна быть согласована с территориальными органами, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно - эпидемиологического благополучия населения.

При проведении замены оконных блоков на блоки из ПВХ-профиля со стеклопакетами площадь остекления, площадь, расположение и плоскость открытия окон должны быть такими же, как у окон, предусмотренных проектом, по которому было выстроено здание. Показатели светопропускания у вновь устанавливаемых окон должны быть не меньше, чем у окон, подлежащих замене. В верхней части всех окон обязательно наличие фрамуг, опускающихся в горизонтальной плоскости и оборудованных устройствами для дистанционного открытия (рычаги, шнуры), расположенными на уровне 1,5-1,8 м от пола. Все створки должны быть оборудованы механизмами, обеспечивающими зимнее проветривание (неплотное закрывание). Допускается уменьшить число фрамуг, но при этом их суммарная площадь должна быть не менее 1/50 площади пола помещения. При отсутствии в помещениях приточной механической вентиляции в окнах предусматривают специальные вентиляционные клапаны. Их число и сечение должны обеспечивать воздухообмен, предусмотренный проектом.

2.3.30. При размещении учреждения в приспособленном здании необходимо иметь обязательный набор помещений: учебные помещения, спортивный зал, столовая или буфет, медпункт или медицинский кабинет, административно-хозяйственные помещения, санузлы, рекреации и гардероб. Площади помещений определяют в каждом конкретном случае, исходя из направления  работы учреждения, числа и возраста обучающихся, количества классов в соответствии с требованиями настоящих санитарных правил.

Помещения столовой или буфета размещают на 1 этаже. Эти помещения должны иметь отдельный выход на участок.

В малочисленных учреждениях (с числом обучающихся меньше 100) при отсутствии пищеблока допускается организация питания обучающихся в специально отведенном помещении.

При отсутствии возможности оборудовать собственный спортивный зал допускается использовать спортивные сооружения, расположенные вблизи учреждения, при условии их соответствия требованиям, предъявляемым к спортивным залам.

Медицинский пункт располагают на первом этаже, он включает кабинет врача и процедурную.

2.3.31. Уровень шума в учебных помещениях учреждения не должен превышать 55 дБА.

2.4. Требования к оборудованию помещений

2.4.1. Каждый обучающийся должен быть обеспечен удобным рабочим местом за партой или столом в соответствии с его ростом.

2.4.2. В зависимости от назначения учебных помещений могут быть использованы различные виды ученической мебели: школьная парта, столы ученические (одноместные и двухместные), столы аудиторные, чертежные или лабораторные в комплекте со стульями, конторки. Табуретки или скамейки вместо стульев не используют. Покрытие рабочих поверхностей парт и столов должно быть матовым. Цвет и рисунок облицовочных материалов защитно-декоративных покрытий учебной мебели представлены в приложении 1.

Основным видом ученической мебели для обучающихся I ступени обучения должна быть школьная парта, обеспеченная регулятором наклона поверхности рабочей плоскости. Наклон поверхности рабочей плоскости во время письменных работ и чтения должен составлять 7–15º. Передний край поверхности сиденья должен заходить за передний край рабочей плоскости парты на 4 см у парт 1-го номера, на 5–6 см – 2-го и 3-го номеров и на 7–8 см у парт 4-го номера.

Размеры учебной мебели должны соответствовать значениям, приведенным в таблице 2.4.1.

Допускается совмещенный вариант использования разных видов ученической мебели (парты, конторки). В зависимости от ростовой группы высота над полом переднего края столешницы конторки, обращенной к ученику, должна иметь следующие значения: при длине тела 1150-1300 мм – 750 мм, 1300-1450 мм – 850 мм и 1450-1600 мм – 950 мм. Угол наклона столешницы составляет – 15-17◦. Продолжительность непрерывной работы за конторкой для обучающихся I ступени обучения не должна превышать 7–10 мин, а для обучающихся П-Ш ступени – 15 минут.

2.4.3. Для подбора учебной мебели соответственно росту обучающихся производится ее цветовая маркировка, которую наносят на видимую боковую наружную поверхность стола и стула в виде круга диаметром не менее 10,0 мм или полос.

При использовании стола и стула с меняющимися параметрами их следует подбирать индивидуально с учетом антропометрических параметров обучающихся.

Таблица 2.4.1.

Размеры мебели и ее маркировка

| Номера мебели по ГОСТам 11015-93 11016-93 | Группа роста (в мм) | Высота над полом крышки края стола, обращенного к ученику, по ГОСТу 11015-93 (в мм) | Цвет маркировки | Высота над полом переднего края сиденья по ГОСТу 11016-93 (в мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1000-1150 | 460 | Оранжевый | 260 |
| 2 | 1150-1300 | 520 | Фиолетовый | 300 |
| 3 | 1300-1450 | 580 | Желтый | 340 |
| 4 | 1450-1600 | 640 | Красный | 380 |
| 5 | 1600-1750 | 700 | Зеленый | 420 |
| 6 | Свыше 1750 | 760 | Голубой | 460 |

</div>

2.4.4. Расстановка столов (парт), как правило, трехрядная, но возможны варианты с двухрядной или однорядной (сблокированной) расстановкой столов. Парты (столы) расставляют в учебных помещениях по номерам: меньшие - ближе к доске, большие - дальше.

2.4.5. При оборудовании учебных помещений соблюдают следующие размеры проходов и расстояния между предметами оборудования в см:

- между рядами двухместных столов - не менее 60;

- между рядом столов и наружной продольной стеной - не менее 50;

- между рядом столов и внутренней продольной стеной (перегородкой) или шкафами, стоящими вдоль этой стены - не менее 50;

- от последних столов до стены (перегородки), противоположной классной доске, - не менее 70, от задней стены, являющейся наружной,

- не менее 100; а при наличии оборотных классов - 120;

- от демонстрационного стола до учебной доски - не менее 100;

- от первой парты до учебной доски -  не менее 240;

- наибольшая удаленность последнего места обучающегося от учебной доски - 860;

- высота нижнего края учебной доски над полом - 80 – 90.

Угол видимости учебной доски (от края доски длиной 3,0 м до середины крайнего места обучающегося за передним столом) должен составлять не менее 35º для обучающихся 2-11 классов и не менее 45º для обучающихся 1 классов.

В кабинетах квадратной или поперечной конфигурации учебные столы размещают в 3-4 ряда, при этом расстояние от 1-х столов до классной доски составляет не менее 3,0 м. При продольной конфигурации учебного помещения учебные столы расставляют в 2-3 ряда перпендикулярно стене с оконными проемами.

При установке парт-конторок дополнительно к основной ученической мебели, их располагают позади последнего ряда столов или первым рядом от стены, противоположной светонесущей, с соблюдением  требований по размерам проходов и расстояний между оборудованием (мебелью).

В 1 климатическом районе расстояние от стены до 1-го ряда столов составляет не мене 1,0м.

2.4.6. Обучающихся с нарушениями зрения следует размещать не далее третьей парты в ряду у окон, обучающихся с нарушениями слуха - не далее третьей парты. Для профилактики нарушений зрения и осанки не менее 2 раз в год следует менять местами обучающихся, сидящих в крайних рядах, не нарушая соответствия номера мебели их ростовой группе. Обучающихся, часто болеющих ОРЗ, ангинами, простудными заболеваниями, хроническими заболеваниями, обостряющимися при охлаждении, следует рассаживать дальше от наружной стены. Рекомендации по рассаживанию обучающихся с учетом состояния их здоровья заносят в классный журнал.

2.4.7. Учебные доски (меловые) должны быть изготовлены из материалов, имеющих высокую адгезию с материалами, используемыми для письма, хорошо очищаться влажной губкой, быть износостойкими, иметь темно-зеленый цвет и антибликовое покрытие.

При использовании маркерной доски цвет маркера должен быть контрастным (черный, красный, коричневый, темные тона синего и зеленого).

Учебные доски, не обладающие собственным свечением, должны быть обеспечены равномерным искусственным освещением в соответствии с нормами освещенности согласно таблице 2.6.1.

При использовании интерактивной доски и проекционного экрана необходимо обеспечить равномерное ее освещение и отсутствие световых пятен повышенной яркости.

2.4.8. Кабинеты физики и химии должны быть оборудованы специальными демонстрационными столами. Для обеспечения лучшей видимости учебно-наглядных пособий демонстрационный стол рекомендуется устанавливать на подиум.

В кабинетах физики и химии устанавливают двухместные ученические лабораторные столы. Ученические столы в кабинетах химии должны иметь покрытие, устойчивое к действию агрессивных химических веществ и защитные бортики по наружному краю стола. Кабинеты химии оборудуют вытяжными шкафами, расположенными у наружной стены возле стола преподавателя. Для проведения лабораторных опытов используют только миниспиртовки.

Оборудование учебных помещений, предназначенных для занятий художественным творчеством, хореографией и музыкой, должно соответствовать гигиеническим требованиям, предъявляемым к учреждениям дополнительного образования.

2.4.9. Мастерские для трудового обучения (кабинеты обслуживающих видов труда) должны иметь площадь из расчета не менее 6,0 м² на одно рабочее место (из расчета 15 обучающихся). Размещение оборудования в мастерских осуществляют с учетом создания благоприятных условий для зрительной работы, сохранения правильной рабочей позы и профилактики травматизма. Столярные мастерские оборудуют верстаками, расставленными либо под углом 45◦ к окну, либо в 3 ряда перпендикулярно светонесущей стене так, чтобы свет падал слева, расстояние между ними должно быть не менее 80 см в передне-заднем направлении. В слесарных мастерских допускается как левостороннее, так и правостороннее освещение с перпендикулярным расположением верстаков к светонесущей стене. Расстояние между рядами одноместных верстаков - не менее 1,0 м, двухместных - 1,5 м. Тиски крепят к верстакам на расстоянии 0,9 м между их осями. Слесарные верстаки должны быть оснащены предохранительной сеткой, высотой не менее 0,65 м. Сверлильные, точильные и другие станки устанавливают на специальном фундаменте и оборудуют предохранительными сетками, стеклами и местным освещением.

Столярные и слесарные верстаки должны соответствовать росту обучающихся и при необходимости оснащаться подставками для ног.

Швейные машинки устанавливают так, чтобы свет падал на лапку машинки спереди или слева.

Инструменты, используемые для столярных и слесарных работ, должны соответствовать возрасту обучающихся (приложение 2). Все работы обучающиеся выполняют в специальной одежде (халат, фартук, берет, косынка).

В слесарных и столярных мастерских и кабинетах обслуживающих видов труда устанавливают умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды. Рядом с умывальными раковинами размещают электро - или бумажные полотенца. В наличии должно быть мыло (лучше жидкое с дозатором). В каждой учебной мастерской для оказания первой медицинской помощи должны быть аптечки (приложение 3).

2.4.10. В спортивных залах следует предусмотреть ограждение радиаторов, окон и осветительных приборов. Спортивное оборудование в зале должно быть надежно закреплено и исправно. Спортивные маты должны исключать возможность скольжения по полу. Их поверхность не должна быть скользкой, набивка - равномерной по плоскости и состоять из материалов, легко поддающихся очистке от пыли, стойких к моющим и дезинфицирующим средствам. Для оказания первой медицинской помощи в каждом спортивном зале должна быть аптечка (приложение 4).

2.4.11. Мебель, игровое и спортивное оборудование в игровых комнатах должно соответствовать ростовым данным обучающихся. Игровое и спортивное оборудование должно быть исправно и надежно закреплено. Мебель следует расставлять по периметру игровой комнаты, освобождая тем самым максимальную часть площади для подвижных игр. При использовании мягкой мебели необходимо наличие съемных чехлов (не менее 2 смен) с обязательной заменой их не реже 1 раза в месяц и по мере загрязнения. Для хранения игрушек и пособий устанавливают специальные шкафы.

Телевизоры устанавливают на специальных тумбах на высоте 1,0-1,3 м от пола. При просмотре телепередач размещение зрительских мест должно обеспечивать расстояние не менее 2 м от экрана до глаз обучающихся.

2.4.12. Спальные комнаты для первоклассников, раздельные для мальчиков и девочек, оборудуют стационарными одноярусными кроватями или раскладушками с твердым покрытием. Кровати в спальных комнатах расставляют с соблюдением минимальных разрывов: от наружных стен – не менее 0,6 м, от отопительных приборов – 0,2 м, ширина прохода между кроватями – не менее 1,1 м, между изголовьями двух кроватей – 0,3-0,4 м.

2.4.13. Покрытия столов, тумбочек, спинок кроватей, полок и другой мебели должны быть гладкими, устойчивыми к влажной уборке и дезинфекции.

2.4.14. Медицинский кабинет должен иметь специальное оборудование и инструментарий (приложение 4).

2.5. Требования к воздушно-тепловому режиму

2.5.1. Температура воздуха в учебных помещениях при обычном остеклении зданий должна соответствовать:

- в учебных помещениях, кабинетах – 18-21(С;

- в актовом зале, кабинете пения, музыки – 18-20(С;

- в спортзале, учебных мастерских и рекреациях - 16-18(С;

- в раздевальных при спортивных залах 19 - 21(С;

- в кабинетах информатики - оптимальная 19 - 21(С, допустимая 18 - 22(С;

- в медицинском кабинете - 21 - 23(С;

- в библиотеке, кабинете психолога - 19 - 21(С;

- спальня – 19-20(С;

- игровая – 20-22(С;

- в вестибюле, гардеробе – 16-19(С;

Температура воздуха в учебных помещениях с ленточным остеклением зависит от их ориентации:

- северная ориентация окон – оптимальный температурный диапазон составляет 21– 22°С, допустимый - 18– 24°С;

- южная ориентация окон - 19– 20°С;

- восточная ориентация окон -20– 21°С.

Для контроля температуры воздуха учебные помещены должны быть оснащены термометрами.

2.5.2. Относительная влажность воздуха в основных помещениях  должна составлять 40 – 60%, скорость движения воздуха не более 0,1м/сек.

2.5.3. Здания учреждений оборудуют системами центрального отопления и вентиляции. Отопление, вентиляцию, кондиционирование воздуха в зданиях учреждений следует предусматривать в соответствии с требованиями строительных норм и правил к общественным зданиям и сооружениям.

Паровое отопление не используют.

В качестве нагревательных приборов используют радиаторы, трубчатые нагревательные элементы, встроенные в бетонные панели. Средняя температура поверхности нагревательных приборов не должна превышать 80(С. Отопительные приборы ограждают съемными деревянными решетками, располагают под оконными проемами. Ограждения из древесно-стружечных плит и других полимерных материалов не допускаются.

2.5.4. Для вновь строящихся зданий учреждений печное отопление не допускается.

2.5.5. При проектировании приточной вентиляции с механическим побуждением в учебных помещениях необходимо предусмотреть оборудование естественной вытяжной вентиляции.

Для поддержания в учебное время расчетной температуры (в зависимости от климатического района) и нормируемой относительной влажности воздуха в учебных помещениях) при использовании воздушного отопления, совмещенного с вентиляцией, следует предусмотреть автоматическое управление системой. Минимально необходимой воздухоподачей в учебные помещения для начальных классов следует считать 40 м3/час воздуха на 1 обучающегося и 60 м3/час для обучающихся 5-11 классов. Рециркуляция воздуха в системах воздушного отопления учебных помещений не допускается.

Отдельные системы вытяжной вентиляции следует предусматривать для следующих помещений (групп помещений): учебных помещений (при отсутствии воздушного отопления) актовых залов, бассейнов, тиров, столовой, медпункта, киноаппаратной, санитарных узлов, помещений для обработки и хранения уборочного инвентаря.

2.5.6. Учебные помещения проветривают во время перемен, а рекреационные - во время учебных занятий.

До начала занятий и после их окончания (при наличии нескольких смен обучения после каждой смены) необходимо осуществлять сквозное проветривание учебных помещений. Длительность сквозного проветривания определяется погодными условиями согласно таблице 2.5.2.

В теплые дни целесообразно проводить занятия при открытых фрамугах и форточках.

Проветривание следует прекращать при снижении температуры воздуха ниже допустимой нормы на 1°С для данного помещения.</div>

Таблица 2.5.2.

Длительность сквозного проветривания учебных помещений в зависимости

от температуры наружного воздуха<div align="center">

| Наружная температура, (С | Длительность проветривания помещения, мин |
| --- | --- |
|  | в малые перемены | в большие перемены и между сменами |
| От +10 до +6 | 4-10 | 25-35 |
| От +5 до 0 | 3-7 | 20-30 |
| От 0 до –5 | 2-5 | 15-25 |
| От –5 до –10 | 1-3 | 10-15 |
| Ниже –10 | 1-1,5 | 5-10 |

2.5.7. Уроки физкультуры и занятия спортивных секций следует проводить в хорошо аэрируемых спортивных залах. Для этого необходимо во время занятий в зале открывать одно - два окна с подветренной стороны при температуре наружного воздуха выше + 5(С и слабом ветре. При более низкой температуре и большей скорости движения воздуха занятия в зале проводят при открытых фрамугах.

При достижении температуры воздуха +14(С проветривание в спортивном зале следует прекращать.

2.5.8. В санузлах, душевых и мастерских оборудуют вытяжную вентиляцию.

2.5.9. Мастерские трудового обучения оборудуют механической вытяжной вентиляцией. Газовые и электрические плиты, установленные в кабинетах труда, должны быть оборудованы местной вытяжной вентиляцией.

2.5.10. Концентрации вредных веществ в воздухе помещений с временным или постоянным пребыванием обучающихся не должны превышать предельно допустимые (ПДК) для атмосферного воздуха населенных мест. При контроле за санитарно - химическими показателями воздуха в помещениях следует руководствоваться следующим перечнем приоритетных химических загрязнителей воздушной среды учреждений: азота (IV) оксид, аммиак, ацетальдегид, бензол, бутилацетат, диметиламин, 1,2-дихлорэтан, ксилол, ртуть, свинец и его неорганические соединения, сероводород, стирол, толуол, углерода оксид, фенол, формальдегид, диметилфталат, этилацетат, этилбензол.

2.5.11. Использование промышленных устройств по оптимизации микроклимата и ионизации воздуха в учебных помещениях возможно при согласовании с органами, осуществляющими государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

2.6. Требования к естественному, искусственному освещению и инсоляции

2.6.1. Нормативы показателей естественного, искусственного и совмещенного освещения в основных помещениях учреждений приведены в таблице 2.6.1.

Уровни естественного освещения определяются коэффициентом естественного освещения (далее КЕО), который является процентным отношением внутреннего освещения в учебном помещении к наружному освещению. Нормируемый уровень КЕО составляет не менее 1,5%, предельно допустимое значение – 1,35%.

Таблица 2.6.1.

Показатели естественного, искусственного и совмещенного

освещения основных помещений учреждений

| Помещения | Рабочая поверхность и плоскость нормирования КЕО и освещенности (Г – горизонтальная, В– вертикальная) и высота плоскости над полом, м | Естественное освещение | Совмещенное освещение | Искусственное освещение, не менее |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | КЕО ен, % | КЕО ен, % |  |
|  |  | при верхнем или комбинированном освещении | при боковом освещении | при верхнем или комбинированном освещении | при боковом освещении | Освещенность, лк | Показатель дискомфорта М, не более | Коэффициент пульсации освещенности, Кп, %, не более |
|  |  |  |  |  |  | при комби-нированном освещении | при общем освещении |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | от общего |  |  |  |
| Учебные помещения, аудитории лаборатории, кабинеты физики, химии, биологии и пр. | Рабочие столы и парты:Г-0,8 | 4,0 | 1,5 | 2,1 | 1,3 | – | – | 500 | 40 | 10 |
|  | Середина доски: В-1,5 | – | – | – | – | – | – | 500 | – | 10 |
| Кабинеты информатики и вычислительной техники | Г-0,8 | 3,5 | 1,2 | 2,1 | 0,7 | 500 | 300 | 500 | 15 | 10 |
|  | Экран дисплея: В–1; | – | – | – | – | – | – | 200 | – | – |
| Кабинеты технического труда, черчения и рисования | Г–0,8 | 4,0 | 1,5 | 2,1 | 1,3 | – | – | 500 | 40 | 10 |
|  | Чертежные доски, рабочие столы | – | – | – | – | – | – | 500 | 40 | 10 |
| Лаборантские при учебных кабинетах | Г–0,8 | 3,5 | 1,2 | 2,1 | 0,7 | 500 | 300 | 400 | 15 | 10 |
| Мастерские по обработке металлов и древесины | Верстаки, рабочие столы, Г–0,8 | – | – | 3,0 | 1,2 | 1000 | 200 | 300 | 40 | 15 |
| Инструментальная, комната мастера-инструктора | Г–0,8 | – | – | 1,8 | 0,6 | – | – | 300 | 40 | 15 |
| Кабинеты обслуживающих видов труда | Г–0,8 | 4,0 | 1,5 | 2,1 | 1,3 | – | – | 400 | 40 | 10 |

Продолжение

Таблицы 2.6.1.

| Помещения | Рабочая поверхность и плоскость нормирования КЕО и освещенности (Г – горизонтальная, В– вертикальная) и высота плоскости над полом, м | Естествен-ное освещение | Совмещен-ное освещение | Искусственное освещение, не менее |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | КЕО ен, % | КЕО ен, % |  |
|  |  | при верхнем или комбинированном освещении | при боковом освещении | при верхнем или комбинированном освещении | при боковом освещении | Освещенность, лк | Показатель дискомфорта М, не более | Коэффициент пульсации освещенности, Кп, %, не более |
|  |  |  |  |  |  | при комби-нированном освещении | при общем освещении |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | от общего |  |  |  |
| Спортивные залы | Г-0,0 | 2,5 | 0,7 | 1,5 | 0,4 | – | – | 200 | 60 | 20 |
|  | В-2,0 с обеих сторон на продольной оси помещения | – | – | – | – | – | – | 75 | – | – |
| Снарядные, инвентарные, хозяйственные кладовые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Г– 0,8 | – | – | – | – | – | – | 50 | – | – |
| Крытые бассейны | Г–поверхность воды | 2,0 | 0,5 | 1,2 | 0,3 | – | – | 150 | 60 | 20 |
| Актовые залы, киноаудитории | Г– 0,0 | – | – | – | – | – | – | 200 | 75 | – |
| Кабинеты и комнаты преподавателей | Г– 0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | – | – | 300 | 40 | 15 |
| Рекреации | Г– 0,0 | 2,.0 | 0,5 | 1,2 | 0,3 | – | – | 150 | 90 | – |
| Спальные комнаты | Г– 0,0 | 2,0 | 0,5 | – | – | – | – | 150 | 25 | 15 |
| Обеденные залы столовых * | Г– 0,8 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | – | – | 400 | 60 | 20 |
| * Допускается отсутствие естественного освещения при условии 1,5 м2 на 1 посадочное место, уровня освещенности от системы общего освещения 500 лк и использования в системе общего освещения газоразрядных ламп с индексом цветопередачи не менее 95 единиц. |

В учебных помещениях должно быть преимущественно левостороннее естественное освещение. Организация светопроемов на прочих наружных стенах здания учреждения может рассматриваться только как дополнительное освещение.

В учебных помещениях при одностороннем боковом освещении нормируемое значение КЕО должно быть обеспечено в расчетной точке, расположенной на пересечение вертикальной плоскости характерного разреза помещения и условной рабочей поверхности (0,8 м на уровне пола) на расстоянии 1,2 м от стены, наиболее удаленной от световых проемов; при двустороннем освещении – в расчетной точке в центре помещения. В остальных помещениях учреждения – в расчетной точке, расположенной в геометрическом центре помещения на уровне рабочей поверхности.

2.6.2. Уровни искусственной освещенности учебных помещениях на рабочих плоскостях от системы общего освещения должны быть не менее 500 лк. При этом система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками. Использование ламп накаливания для освещения учебных помещений нецелесообразно.

В условиях городской застройки повышенной плотности допускается использовать систему совмещенного освещения с нормируемым КЕО – 1,3%, предельно-допустимым значением – 1,17%. В этом случае уровень освещенности от искусственных источников света в учебных помещениях должен составлять не менее 600 лк.

Без естественного освещения допускается эксплуатировать: снарядные, умывальные, душевые, уборные при гимнастическом зале; душевые и уборные персонала; кладовые и складские помещения (кроме помещений для хранения легковоспламеняющихся жидкостей), актовые залы и киноаудитории, радиоузлы; кинофотолаборатории; книгохранилища; бойлерные, насосные водопровода и канализации; камеры вентиляционные и кондиционирования воздуха; узлы управления и другие помещения для установки и управления инженерным и технологическим оборудованием зданий; помещения для хранения дезинфекционных средств.

2.6.3. Светопроемы учебных помещений оборудуют: регулируемыми солнцезащитными устройствами типа «жалюзи», тканевыми шторами светлых тонов, сочетающихся с цветом стен, мебели.

Использование штор (занавесок) из тюля, штор с ламбрекенами, из поливинилхлоридной пленки и других штор или устройств, ограничивающих естественную освещенность, не допускается.

Светопроемы в производственных помещениям пищеблока (кроме ориентированных на северную сторону), а также в обеденном зале оборудуют регулируемыми солнцезащитными устройствами типа «жалюзи» или иными, устойчивыми к воздействию воды, моющих и дезинфицирующих средств, либо легкосъемными тканевыми шторами светлых тонов, длиной не более чем до нижнего края светопроема, которые подлежат стирке при проведении генеральной уборки. В холодном цехе использование штор не допускается.

2.6.4. Для максимального использования дневного света и равномерного освещения учебных помещений не следует:

- закрашивать оконные стекла;

- размещать на подоконниках широколистные цветы, снижающие уровень естественного освещения. Высота цветов не должна превышать 15 см (от подоконника). Цветы целесообразно размещать в переносных цветочницах высотой 65 - 70 см от пола или подвесных кашпо в простенках окон.

2.6.5. При совмещенном освещении учебных помещений следует предусматривать раздельное включение рядов светильников, расположенных параллельно светопроемам.

Расчетное значение средневзвешенного коэффициента отражения внутренних поверхностей помещения следует принимать равным 0,5. В условиях плотной городской застройки необходимо предусматривать светлую отделку помещений – средневзвешенный коэффициент отражения должен быть не менее 0,6.

2.6.6. Для отделки учебных помещений используют материалы и краски, создающие матовую поверхность.

Следует использовать следующие цвета красок:

- для стен учебных помещений - светлые тона желтого, бежевого, розового, зеленого, голубого;

- для дверей, оконных рам, потолка - белый.

2.6.7. Светильники, используемые для искусственного освещения учебных помещений, должны обеспечивать благоприятное распределение яркости в поле зрения, что лимитируется показателем дискомфорта (Мт). Показатель дискомфорта осветительной установки общего освещения для любого рабочего места в классе не должен превышать 40 единиц.

Коэффициент пульсации осветительной установки не должен превышать 10%.

В производственных помещениях пищеблока светильники не размещают над плитами, технологическим оборудованием, разделочными столами.

Необходимо своевременно заменять перегоревшие электролампы.

2.6.8. Неисправные и перегоревшие газоразрядные лампы собирают в контейнер в специально выделенном помещении и направляют на утилизацию в установленном порядке. При нарушении целостности газоразрядных ламп следует немедленно вывести обучающихся из помещения (не менее, чем на 15 минут), открыть окна и проветрить помещение.

2.6.9. Продолжительность инсоляции на 50% площади участка учреждения независимо от географической широты должна составлять не менее 3 часов.

Учебные помещения должны быть обеспечены непрерывной инсоляцией продолжительностью не менее:

– 2,5 часа в северной зоне (севернее 58( с.ш.);

– 2 часа в центральной зоне (58( с.ш. – 48( с.ш.);

– 1,5 часа в южной зоне (южнее 48( с.ш.).

Допускается отсутствие инсоляции в кабинетах рисования, черчения, физики, химии, учебных помещениях с использованием компьютерной техники, а также спортивных и тренажерных залах.

2.6.10. Профилактическое ультрафиолетовое облучение обучающихся следует проводить в районах севернее 57,5 градуса с.ш. и в районах с загрязненной атмосферой. Для этого используют облучательные установки длительного действия или кратковременного (фотарии) в соответствии с рекомендациями по проведению профилактического ультрафиолетового облучения людей с применением источников ультрафиолетового излучения.

2.7. Требования к водоснабжению и канализации

2.7.1. 3дания учреждений должны быть обеспечены централизованным холодным и горячим водоснабжением и канализацией. Питьевая вода в учреждении должна соответствовать гигиеническим требованиям, предъявляемым к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.

2.7.2. Холодным и горячим водоснабжением обеспечивают учебные помещения начальных классов, лаборатории, кабинеты физики, химии, черчения, рисования, мастерские трудового обучения, учительскую, производственные помещения пищеблока, душевые, санузлы, умывальные, комнаты гигиены девочек, помещения медицинского назначения, помещения для хранения и обработки уборочного инвентаря.

2.7.3. При отсутствии в населенном пункте канализации и водопровода водоснабжение и способ удаления нечистот и отбросов в учреждении согласуют с территориальными органами, осуществляющими санитарно-эпидемиологический надзор.

2.8. Требования к организации образовательного процесса

2.8.1. В 1-е классы принимают детей 8-го или 7-го года жизни по усмотрению родителей (законных представителей). Прием в учреждение детей 7-го года жизни осуществляют при достижении ими к 1 сентября учебного года возраста не менее 6 лет 6 месяцев. Оптимальный возраст начала школьного обучения – не ранее 7 лет.

2.8.2. Прием детей в 1-е классы проводят с учетом заключения психолого-медико-педагогической комиссии (консультации) о готовности ребенка к обучению.

2.8.3. Обучение детей, не достигших 6,5 лет к началу учебного года, следует проводить в условиях дошкольного образовательного учреждения или в общеобразовательном учреждении с соблюдением всех гигиенических требований к условиям и организации образовательного процесса для  детей дошкольного возраста.

2.8.4. Продолжительность учебного года для обучающихся 1-х классов составляет не более 33 недель, для обучающихся 2-11-х классов – не более 34 недель без учета сроков итоговой аттестации. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном графике целесообразно предусмотреть равномерное распределение периодов учебы и каникул: 5-6 недель учебы чередуют с недельными каникулами.

2.8.5. Учебные занятия следует начинать не ранее 8 часов. Проведение нулевых уроков не допускается.

В учреждениях с углубленным изучением отдельных предметов, лицеях и гимназиях, а также в учреждениях, работающих в режиме полного дня, обучение проводят только в первую смену.

В учреждениях, работающих в несколько смен, обучение 1-х, 5-х, выпускных классов и классов компенсирующего обучения должно быть организовано в первую смену.

2.8.6. Использование в учебном процессе инновационных образовательных программ и технологий, расписаний занятий, режимов обучения возможно при отсутствии их неблагоприятного влияния на функциональное состояние  и здоровье обучающихся, подтвержденное санитарно-эпидемиологическим заключением.

Величину недельной образовательной нагрузки (количество учебных занятий) определяют в соответствии с таблицей 2.8.1.

Организация профильного обучения в старшей школе не должна приводить к увеличению образовательной нагрузки. Выбору профиля обучения в старших классов должна предшествовать профориентационная работа.

Образовательную нагрузку необходимо равномерно распределять в течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой дневной нагрузки  для учащихся 1-х классов не должен превышать 4 уроков, 2-4 классов – не более 5 уроков, 5-9 классов – не более 6 уроков, 10-11 классов – не более 7 уроков.

Таблица 2.8.1.

Максимально допустимое количество учебных занятий

<div align="center">

| Классы | Максимально допустимая недельная нагрузка, (число учебных занятий) |
| --- | --- |
|  | При 6-дневной неделе, не более | При 5-дневной неделе, не более |
| 1 | - | 20 |
| 2-4 | 25 | 22 |
| 5 | 31 | 28 |
| 6 | 32 | 29 |
| 7 | 34 | 31 |
| 8-9 | 35 | 32 |
| 10-11 | 36 | 33 |

2.8.7. Продолжительность урока не должна превышать 45 минут.

2.8.8. Расписание составляют отдельно для обязательных и внеурочных занятий.

Между началом внеурочной деятельности и последним уроком обязательных занятий устраивают перерыв продолжительностью не менее 45 минут.

2.8.9. При составлении расписания уроков следует чередовать в течение дня и недели для обучающихся I ступени основные предметы с уроками музыки, изобразительного искусства, труда, физкультуры, а для обучающихся II и III ступени обучения - предметы естественно-математического и гуманитарного циклов.

2.8.10. Расписание уроков составляют с учетом хода дневной и недельной кривой умственной работоспособности обучающихся и ранговых шкал трудности учебных предметов (приложение 5). В расписании уроков для обучающихся 1 классов самые трудные предметы должны располагаться на 2 уроке, 2- 4 классов на 2-3 уроке, для обучающихся 5-11-х классов на 2-4 уроках. Сдвоенные по одному предмету уроки в начальных классах не проводят.

В течение учебного дня не следует проводить более одной контрольной работы. В начальных классах их проводят на 2-4 уроках.

2.8.11. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой перемены (после 2 или 3 уроков) - 30 минут: вместо одной большой перемены после 2 и 3 уроков допускается устраивать две перемены по 20 минут каждая. На этих переменах организуют питание обучающихся. Перемены необходимо проводить при максимальном использовании свежего воздуха, в подвижных играх.

2.8.12. Обучение в 1-м классе проводят с соблюдением следующих требований:

- учебные занятия проводят по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;

- продолжительность уроков – не более 35 минут;

- проведение не более 4-х уроков в день;

- организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут;

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - 3 урока по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - 4 урока по 35 минут каждый);

- для посещающих группу продленного (полного) дня, необходима организация дневного сна, 3-х разового питания и прогулок, суммарной продолжительностью не менее 1,5 часов;

- обучение проводят без домашних заданий и балльного оценивания знаний обучающихся;

- в середине учебного года (в феврале) при традиционном графике каникул организуют дополнительные недельные каникулы.

2.8.13. Продолжительность урока в классах компенсирующего обучения составляет не более 40 минут. Коррекционно-развивающие занятия включают в объем максимально допустимой недельной нагрузки, установленной для обучающихся каждого возраста.

Для предупреждения утомления и сохранения оптимального уровня работоспособности в середине недели (среда) организуют облегченный учебный день.

Для реабилитации и сокращения сроков адаптации к требованиям учебного процесса обучающихся компенсирующих классов обеспечивают в учреждении необходимой медико-психологической помощью (психолог, педиатр, логопед), специально подготовленными педагогами, средствами информационно-коммуникационных технологий, наглядными пособиями.

2.8.14. Плотность учебной работы обучающихся на уроках по основным предметам  должна составлять 60- 80 %.

С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся  на уроках проводят физкультминутки и гимнастику для глаз. (Приложения 6 и 7).

2.8.15. На уроках, преимущественно связанных с интеллектуально-статической деятельностью обучающихся (за исключением контрольных работ), необходимо чередовать различные виды учебной деятельности. Средняя непрерывная продолжительность различных видов учебной деятельности обучающихся  (чтение с бумажного носителя, письмо, слушание, опрос и т.п.) в 1-4 классах составляет 7-10 минут, в 5-11 классах – 10-15 минут. Расстояние от глаз до тетради или книги составляет  не менее 25-35см  у обучающихся 1-4 классов и не менее 30-45 см - у обучающихся 5-11 классов.

Длительность непрерывного использования в учебном процессе средств информационно-коммуникационных технологий устанавливают согласно Таблице 2.8.2.

Таблица 2.8.2.

Длительность непрерывного применения различных средств

информационно-коммуникационных технологий на уроках

| Классы | Непрерывная длительность (мин.), не более |  |
| --- | --- | --- |
|  | Просмотр статических изображений на учебных досках и экранах отраженного свечения | Просмотр телепередач | Просмотр динамических изображений на учебных досках и экранах отраженного свечения | Работа с изображением на индивидуальном мониторе компьютера и клавиатурой | Прослушивание аудиозаписи | Прослушивание аудиозаписи в наушниках |
| 1-2 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 10 |
| 3-4 | 15 | 20 | 20 | 15 | 20 | 15 |
| 5-7 | 20 | 25 | 25 | 20 | 25 | 20 |
| 8-11 | 25 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 |

<div align="center">

После использования средств информационно-коммуникационных технологий, связанных со зрительной нагрузкой, необходимо проводить комплекс упражнений для профилактики утомления глаз (приложение 7), а в конце урока с использованием средств ИКТ - физические упражнения для профилактики общего утомления (приложение 6).

Оптимальное количество занятий с использованием компьютера в течение учебного дня  для обучающихся в I - IV классах составляет 1 урок, в V – VIII классах – 2 урока, в IX - XI классах –3 урока.

Изображение на экране монитора должно быть четким, контрастным, не иметь бликов и отражений рядом стоящих предметов. Расстояние от глаз до экрана компьютера должно быть не менее 50 см. Одновременно за компьютером должен заниматься один обучающийся. Одновременное наблюдение нескольких обучающихся за изображением на индивидуальном мониторе не должно превышать 5 минут.

2.8.16. Двигательная активность обучающихся помимо уроков физкультуры в процессе учебных занятий следует обеспечивать за счет:

- ежедневной гимнастики до начала занятий (8-10 минут), кроме тех дней, когда физкультура является первым уроком;

- физкультурных минут на каждом уроке длительностью 1-2 минуты (в первых классах - на 10 и 20 минуте, в 2-4 классах их проводят на 15 и 30 минутах урока, в средних классах на 20 минуте урока);

- игр малой и средней подвижности на переменах;

- динамической паузы (не менее 40 минут) на воздухе для обучающихся 1-х классов;

- спортивного часа после окончания учебных занятий для групп продленного дня. Этот час следует заполнять различными спортивными и подвижными играми, простейшими соревнованиями. Для обучающихся в 5-9 классах в спортивный час целесообразно включать такие спортивные игры как волейбол, бадминтон (до 1,5 час), футбол (до 1 час), зимой – катанье на коньках и лыжах (до 1,5 час). В этом случае допустимо увеличение продолжительности спортивного «часа»;

- дней здоровья, спортивных праздников и соревнований не менее 6 раз в год.

2.8.17. Уроки физической культуры проводят не менее 3 раз в неделю, чередуя с занятиями, требующими статического и интеллектуального напряжения.

Уроки физкультуры целесообразно проводить на открытом воздухе. В дождливые, ветреные и морозные дни физкультурные занятия проводят в зале.

Сдвоенные уроки по физической культуре (за исключением занятий плаванием и лыжами) не допускаются.

Спортивные нагрузки на занятиях физкультурой, внеурочных занятиях спортивного профиля, при проведении динамического или спортивного часа должны соответствовать возрасту, состоянию здоровья и физической подготовленности обучающихся, а также конкретным метеоусловиям, если  они организованы на открытом воздухе.

Моторная плотность занятий физической культурой должна составлять не менее 70% . Для оценки эффективности занятий физической культурой не менее 2 раз в год проводят медико-педагогический контроль.

К урокам физкультуры обучающихся допускают при наличии у них спортивной одежды и спортивной обуви. При организации занятий на открытом воздухе одежда и обувь должны соответствовать погодным условиям.

К тестированию физической подготовленности, участию в соревнованиях и туристских походов обучающихся допускают с разрешения медицинского работника. Его присутствие на спортивных соревнованиях и на занятиях в плавательных бассейнах обязательно.

2.8.18. В малочисленных учреждениях формирование классов-комплектов определяется конкретными условиями и зависит от числа обучающихся и учителей. Оптимальным является раздельное обучение обучающихся I ступени разного возраста.

Допускается объединение обучающихся I ступени в класс-комплект, при этом следует отдавать предпочтение формированию двух совмещенных классов-комплектов. Оптимальным является объединение в один комплект обучающихся 1 и 3 классов (1+3), 2 и 3 классов (2+3), 2 и 4 классов (2+4). Для предупреждения утомления обучающихся необходимо сокращать продолжительность совмещенных (особенно 4-х и 5-х) уроков на 5-10 мин (кроме урока физкультуры). При необходимости объединить в один комплект обучающихся 1, 2, 3, 4 классов следует применять скользящий график учебных занятий для обучающихся разного возраста с целью создания условий для проведения в каждом классе части уроков вне совмещения (соблюдение этого требования особенно необходимо для первоклассников) (приложение 8).

Наполняемость классов-комплектов должна соответствовать таблице 2.8.3.

Таблица 2.8.3.

Наполняемость классов-комплектов

| Комплекты классов | Число учащихся, не более |
| --- | --- |
| 1+3 | 10–15 |
| 1+2 | 8–10 |
| 1+4 | 8–10 |
| 2+3 | 10–12 |
| 2+4 | 10–15 |
| 3+4 | 10–15 |
| 1+2+3 | 8–10 |
| 1+2+3+4 | 8–10 |

Независимо от ступени обучения наполняемость двухклассных комплектов должна составлять не более 24, а при объединении в один комплект трех-четырех классов - не более 15 обучающихся.

2.8.19. На занятиях трудом следует чередовать различные по характеру задания. Не следует на уроке выполнять один вид деятельности на протяжении всего времени самостоятельной работы.

Общая длительность практической работы для обучающихся в 1-2 классах - не более 25 минут, для обучающихся в 3-4 классах - не более 35 минут.

Продолжительность непрерывной работы с бумагой, картоном, тканью для первоклассников не более 5 минут, для обучающихся в 2-3-х классов не более 7 минут, для обучающихся в 4-х классов – не более 10 минут, а при работе с деревом и проволокой - не более 5 минут.

Длительность непрерывной работы должна составлять при шитье на швейных машинках не более 12 минут для обучающихся 5 классов и 15 минут для обучающихся 6-7 классов, при работе с деревом не более 8 минут для обучающихся 5 классов и 11-12 минут для обучащихся 6-7 классов и при работе с металлом 6 и 9-10 минут соответственно.

Работа с утилем, стеклом, легко воспламеняемыми материалами, горючими газами и жидкостями на занятиях трудом не допускается независимо от возраста обучаюшихся.

При организации обучения основам кулинарии должны необходимо соблюдать следующие требования:

- продовольственное сырье и продукты питания приобретают в организациях продовольственной торговли;

- перед началом занятий преподаватель осуществляет бракераж продовольственного сырья и продуктов питания и обеспечивает соответствующие условия их хранения и контроль санитарного состояния помещений, оборудования и инвентаря;

- преподаватель осуществляет контроль за состоянием кожных покровов обучающихся, наличием у них специальной одежды, соблюдением правил личной гигиены и требований к условиям и технологии изготовления блюд;

- дегустация готовых блюд обучающимися осуществляется только после проведения бракеража готовой продукции сразу после окончания приготовления блюд;

- запрещается хранение и повторное использование приготовленных блюд;

- запрещается приготовление блюд из яиц и мяса водоплавающих птиц, готового фарша, грибов, консервированных продуктов в герметичной упаковке, яичницы-глазуньи, кремовых кондитерских изделий, салатов из свежих овощей, паштетов, блинчиков с мясом и творогом;

- на уроках запрещается дегустация блюд, приготовленных в домашних условиях.

2.8.20. При организации общественно-полезных практик не разрешается привлекать обучающихся к работам, связанным с большой физической нагрузкой (переноска и передвижение тяжестей свыше норм, установленных для подростков разного возраста и пола.); опасным в эпидемиологическом отношении (уборка туалетов, уборка и вывоз отбросов и нечистот, уборка мест общего пользования, включая вестибюль, лестницы, сбор утиля. Не разрешается привлекать обучающихся к уборке и мытью с применением моющих и дезсредств, уборке снега с крыш, мытью светильников и окон и другим видам работ, запрещенным для подростков.

Для сельскохозяйственных работ в районах умеренной полосы следует отводить преимущественно первую половину дня, а в районах южной полосы - вторую (16-17 часов) и часы с наименьшей инсоляцией. Допустимая продолжительность работ для обучающихся 12-13 лет составляет – 2 часа; для подростков 14 лет и старше - 3 часа. Через каждые 45-50 минут работы необходимо устраивать регламентированные 15-минутные  перерывы для отдыха. Приступать к полевым работам обучающимся можно не ранее, чем через месяц после последней обработки сельскохозяйственных культур пестицидами.

2.8.21. В ходе организации занятий по разделу «Внеурочная деятельность» (не более 1,5 часов в день, не более 7,5 часов в неделю) нужно учитывать возрастные особенности обучающихся и обеспечивать баланс между двигательно-активными и статическими занятиями (50%/50%). Форма их проведения должна отличаться от урочной системы обучения. Внеурочную деятельность реализуют в виде экскурсий, кружков, секций, олимпиад, соревнований и т.п. В организации внеурочной деятельности физкультурно - оздоровительная работа должна носить обязательный характер. Она включает подвижные и спортивные игры, занятия на специально оборудованных площадках со спортивным инвентарем, прогулки на свежем воздухе. Физкультурно-оздоровительную работу проводят в группах, объединенных по возрастному принципу с учетом состояния здоровья и развития детей.

В группах продленного/полного дня продолжительность прогулки для обучающихся I ступени обучения составляет не менее 2 часов, обучающихся II ступени - не менее 1,5 часа.

Самоподготовку следует начинать с 16 часов. Продолжительность самоподготовки определяют в соответствие с п.2.8.24.

Наилучшим сочетанием видов деятельности детей в группах продленного дня является их двигательная активность на воздухе до начала самоподготовки (прогулка, подвижные и спортивные игры, общественно-полезный труд на участке  учреждения), а после самоподготовки - участие в мероприятиях эмоционального характера (занятия в кружках, игры, посещение зрелищных мероприятий, подготовка и проведение концертов самодеятельности, викторин и прочее).

2.8.22. Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали: во 2-3 классах - 1,5 ч., в 4-5-х - 2 ч., в 6-8-х - 2,5 ч., в 9-11-х - 3,5 ч.

2.8.23. При проведении итоговой аттестации не допускается проведение более одного экзамена в день. Перерыв между проведением экзаменов должен быть не менее 2-х дней. Если продолжительность экзамена превышает 4 часа, необходима организация питания обучающихся.

2.8.24. Нормативы веса ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей составляют: для учащихся 1-2-х классов – не более 1,5 кг, 3-4-х классов – не более 2,5 кг; - 5-6-х - не более 2,5 кг, 7-8-х – не более 3,5 кг, 9-11-х – не более 4,0 кг.

Вес ранца без учебников для учащихся 1-4 классов должен быть не более 500-700 г. При этом ранец должен иметь широкие лямки (4 - 4,5 см) и достаточную формоустойчивость, обеспечивающую его плотное прилегание к спине обучающегося и равномерное распределение веса. Материал для изготовления ранцев должен быть легким, прочным, с водоотталкивающим покрытием, удобным для чистки.

2.8.25. В учреждении обучающимся следует иметь сменную обувь. В качестве сменной обуви не следует использовать туфли типа «лодочки», домашние тапочки, кроссовую обувь, туфли с нефиксированным задником.

2.9. Требования к организации медицинской помощи обучающимся

2.9.1. Медицинская помощь обучающимся в учреждениях осуществляется медицинскими работниками – сотрудниками детских поликлиник (детских отделений амбулаторно-поликлинических учреждений и детских амбулаторных отделений лечебно - профилактических учреждений общей лечебной сети), работающими в отделениях организации медицинской помощи детям в образовательных учреждениях.

Учреждение должно обеспечивать условия для работы средних медицинских работников и врачей-педиатров. В малочисленных учреждениях (менее 100 обучающихся) допускается оказание медицинской помощи обучающимся на базе учреждения здравоохранения, к которому прикреплено общеобразовательное учреждение.

Медицинская помощь обучающимся в учреждениях предполагает: оказание первичной медико-санитарной помощи в объеме, предусмотренном порядком оказания и стандартом медицинской помощи детям в образовательных учреждениях:

- проведение амбулаторного педиатрического приема обучающихся и воспитанников, обратившихся в медпункт за медицинской помощью;

- проведение плановых профилактических и оздоровительных мероприятий, направленных на предупреждение и снижение заболеваемости обучающихся и воспитанников, в т.ч.:

- осуществление санитарно-гигиенических (наблюдение за условиями обучения, воспитания, питания, трудового обучения, физкультурно-оздоровительной работой и др.) и противоэпидемических мероприятий в установленном порядке;

- проведение иммунопрофилактики в установленном порядке;

- проведение профилактических медицинских осмотров для выявления ранних и скрытых форм хронических заболеваний и функциональных отклонений, комплексной оценки состояния здоровья, составления индивидуальных заключений и рекомендаций для обучающих и воспитанников;

- направление в случае необходимости обучающихся, воспитанников в учреждения государственной системы здравоохранения для получения специализированных видов медицинской помощи;

- динамическое медицинское наблюдение за ростом и развитием обучающихся и воспитанников;

- диспансерное наблюдение, в пределах своей компетенции, за здоровыми детьми, а также обучающимися и воспитанниками, имеющими морфофункциональные и функциональные отклонения;

- выявление факторов риска ухудшения здоровья обучающихся, воспитанников и подготовка предложений по их коррекции;

- осуществление санитарно-гигиенического образования обучающихся, воспитанников и их родителей, в том числе по вопросам формирования здорового образа жизни;

- проведение медицинской профессиональной ориентации и врачебного профессионального консультирований обучающихся и воспитанников;

- медицинское обеспечение подготовки юношей к военной службе в пределах своей компетенции.

2.9.2. Медицинские осмотры обучающихся проводят в соответствии с действующими требованиями, предъявляемыми федеральными органами исполнительной власти в области здравоохранения и образования.

2.9.3. В учреждении организуют комплексное оздоровление обучающихся, имеющих отклонения в состоянии здоровья, с включением в его структуру психолого - педагогической коррекции.

2.9.4. Администрация и медицинские работники учреждений с углубленным изучением отдельных предметов, гимназий и лицеев при поступлении в них детей с хроническими заболеваниями должны разъяснять родителям, что обучение в таких учреждениях является дополнительным фактором риска для здоровья больного ребенка.

2.10. Требования к санитарному состоянию и содержанию помещений и участка

учреждения

2.10.1. Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний в учреждении постоянно проводится комплекс санитарно-гигиенических мероприятий и профилактическая дезинфекция.

2.10.2. Для проведения дезинфекционных мероприятий используют средства, разрешенные для применения в детских учреждениях в установленном порядке, строго соблюдая инструкции по их применению. Целесообразно использовать наиболее безопасные и простые в употреблении средства и способы обеззараживания. При выборе дезинфицирующих средств предпочтение отдают малотоксичным моюще-дезинфицирующим средствам (на основе катионных поверхностно-активных веществ). Применение дезинфицирующих средств, содержащих альдегиды и фенолы, в учреждениях нецелесообразно, препараты из группы окислителей (на основе активного хлора и кислорода) применяют ограничено.

Все виды обработок дезинфекционными средствами проводят в отсутствии обучающихся.

Профилактическую и текущую дезинфекцию проводит персонал учреждения, заключительную дезинфекцию – организация, имеющая лицензию на дезинфекционную деятельность.

2.10.3. Дезинфицирующие средства хранят в оригинальной упаковке производителя в отдельных помещениях с хорошей вентиляцией, в местах, недоступных для обучающихся.

2.10.4. В период эпидемического благополучия в учреждении проводят ежедневную влажную уборку помещений с использованием разрешенных моющих средств и профилактическую дезинфекцию в санузлах, душевых, спортзале, пищеблоке, медицинском кабинете.

Уборку учебных и вспомогательных помещений проводят после окончания уроков при открытых окнах или фрамугах. Если учреждение работает в две смены, уборку проводят по окончанию каждой смены. Моют полы, протирают места скопления пыли (подоконники, радиаторы и др.). Один раз в месяц проводят генеральную уборку помещений с применением не только моющих, но и дезинфицирующих средств. Окна снаружи и изнутри и оконные проемы моют 2 раза в год (весной и осенью). Вытяжные вентиляционные решетки ежемесячно очищают от пыли. Чистку осветительной арматуры и светильников следует производить не реже 2 раз в год.

2.10.5. Санитарно-техническое оборудование подлежит ежедневному обеззараживанию. Сидения на унитазах, ручки сливных бачков и ручки дверей в санузлах моют теплой водой с мылом. Раковины, унитазы чистят квачами или щетками, используя чистяще-дезинфицирующие средства. В душевых помещениях проводят дезинфекцию шкафов для одежды, скамеек, резиновых ковриков.

2.10.6. В медицинском кабинете, помимо обеззараживания помещения, предметов оборудования необходимо дезинфицировать медицинские инструменты. Дезинфекцию медицинских инструментов проводят в соответствии с действующими указаниями по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения. Предпочтение следует отдавать стерильным медицинским изделиям однократного применения – шприцы, шпатели, салфетки, перевязочный материал и пр.

Образующиеся медицинские отходы, относящиеся к классу Б (потенциально эпидемиологически опасные), обеззараживают в соответствии с санитарно - эпидемиологическими правилами сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений. Обеззараживание рук медицинского персонала проводят с использованием разрешенных в установленном порядке кожных антисептиков в соответствии  с действующими рекомендациями по обеззараживанию кожных покровов.

2.10.7. Санитарное состояние помещений пищеблока следует поддерживать с учетом санитарно-эпидемических требований к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, а санитарное состояние помещений бассейна с учетом санитарно-эпидемических требований к устройству, эксплуатации и качеству воды в бассейнах.

2.10.8. Спортивный инвентарь, размещенный в зале, протирают увлажненной ветошью, металлические части – сухой ветошью в конце каждой учебной смены. После каждого занятия спортзал проветривают не менее 10 минут. Спортивный ковер очищают ежедневно с использованием пылесоса, не менее 3 раз в месяц проводят его влажную чистку с использованием моющего пылесоса. Спортивные маты ежедневно протирают мыльно-содовым раствором.

2.10.9. Постельные принадлежности: матрацы, подушки, спальные мешки следует проветривать непосредственно в спальнях при открытых окнах во время каждой генеральной уборки, периодически выносить на воздух. Перед началом учебного года постельные принадлежности подвергают обработке в дезинфекционной камере. Смену постельного белья, полотенец проводят по мере загрязнения, но не реже одного раза в неделю.

2.10.10. В уголке живой природы содержат животных, имеющих ветеринарное заключение о состоянии здоровья. Ежедневно проводят влажную уборку, чистку клеток, кормушек, замену подстилки, моют поилки и меняют воду. Один раз в две недели клетки, кормушки, поилки необходимо дезинфицировать с последующей промывкой водой и высушиванием. После дезинфекции в клетку кладут чистую подстилку и корм.

2.10.11. При осложнении эпидемиологической ситуации в учреждении в целях предупреждения распространения инфекции проводят дополнительные противоэпидемические мероприятия, объем и содержанием которых определяет территориальный орган, осуществляющий государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

2.10.12. При проведении дезинфекции особое внимание уделяют объектам, играющим решающую роль в передаче инфекции, в связи с которой установлен карантин.

2.10.13. С целью выявления педикулеза медицинский персонал учреждения не реже 4 раз в год после каждых каникул и ежемесячно выборочно (четыре-пять классов) проводит осмотры обучающихся. Осмотры (волосистой части тела и одежды) проводят в хорошо освещенном помещении, используя лупу и частые гребни. После каждого осмотра гребень протирают 70% раствором спирта.

2.10.14. При обнаружении чесотки и педикулеза обучающихся на время проведения лечения отстраняют от посещения учреждения. Они могут быть допущены в учреждение только после завершения всего комплекса лечебно-профилактических мероприятий, подтвержденных справкой от врача-дерматолога или врача, на которого возложены его обязанности.

Вопрос о профилактическом лечении лиц, бывших в контакте с больным чесоткой, должен решаться дифференцированно с учётом эпидемиологической обстановки. К указанному лечению привлекают тех, кто находился в тесном бытовом контакте, а также целые группы, классы, где зарегистрировано несколько случаев заболевания чесоткой или там, где в процессе наблюдения за очагом выявляются новые больные. В организованных коллективах, где профилактическое лечение контактных лиц не проводилось, осмотр осуществляют трижды с интервалом в 10 дней.

При выявлении в учреждении чесотки проводят текущую дезинфекцию в соответствии с требованиями территориального органа, осуществляющего государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

2.10.15. В случае появления в учреждении синантропных насекомых и грызунов в установленном порядке проводят мероприятия по дезинсекции и дератизации.

2.10.16. С целью предупреждения выплода мух и уничтожения их на фазе развития  1 раз в 5 - 10 дней места сбора отходов в санузлах, комнате гигиены девочек, пищеблоке и медицинском кабинете обрабатывают одним из дезсредств в соответствии с действующими указаниями по борьбе с мухами.

2.10.17. Уборочный инвентарь для уборки помещений должен быть промаркирован и закреплен за определенными помещениями. Уборочный инвентарь для туалета (ветошь, ведра, щетки) маркируют ярким цветом и хранят в туалетной комнате в специальном шкафу. После уборки помещений уборочный инвентарь промывают горячей водой с моющими средствами и просушивают и хранят в специально предназначенных помещениях (шкафах). Уборочный инвентарь после проведения дезинфекции – замачивают в дезинфицирующем растворе с последующим прополаскиванием и высушиванием.

2.10.18. Все виды ремонтных работ в учреждении не допускается проводить в присутствии обучающихся.

2.10.19. Уборку участка следует проводить ежедневно. Мусор и смет собирают в металлические мусоросборники с закрывающимися крышками. Очистку мусоросборников производят при их заполнении на 2/3 объема. После опорожнения мусоросборники дезинфицируют. Для дезинфекции мусоросборников целесообразно использовать дезинфицирующие хлор активные средства.

Сжигание мусора на территории участка учреждения и в непосредственной близости от него не допускается.

В зимний период необходима регулярная очистка участка от снега. В случае необходимости следует проводить обработку участка, ступенек здания учреждения противогололедными средствами. Эти средства должны быть безопасны для обучающихся, не загрязнять почву и не вредить зеленым насаждениям.

На территории учреждения не должно быть безнадзорных животных.

2.11. Требования к организации питания и питьевого режима обучающихся

2.11.1. Организации питания и питьевой режим обучающихся должны соответствовать действующим санитарно-эпидемиологическими требованиям к организациям питания в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования.

2.12. Требования к прохождению профилактических медицинских осмотров

сотрудников учреждения.

2.12.1. Все сотрудники учреждения проходят медицинские осмотры и обследования, профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию в установленном порядке. Каждый сотрудник должен иметь личную медицинскую книжку, куда вносят результаты медицинских обследований и лабораторных исследований, сведения о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, сведения о прохождении гигиенической подготовки и аттестации.

При отсутствии сведений о профилактических прививках лица, поступающие в учреждение, должны быть привиты в соответствие с национальным календарем профилактических прививок.

Сотрудники, уклоняющиеся от медосмотров, профессиональной и гигиенической подготовки, не имеющие личной медицинской книжки установленного образца с результатами медосмотров и профессиональной гигиенической подготовки, к работе не допускаются.

2.13 Требования к соблюдению санитарных правил.

2.13.1. Юридические лица, независимо от организационных правовых форм, и индивидуальные предприниматели, деятельность которых связана с организацией образовательного процесса, питания и медицинского обеспечения обучающихся обеспечивают:

- наличие в учреждении настоящих санитарных правил и норм и других необходимых документов и доведение их содержания до сотрудников учреждения;

- выполнение требований санитарных правил и норм всеми сотрудниками учреждения;

- выполнение предписаний специалистов Роспотребнадзора;

- организацию производственного контроля;

- организацию курсовой гигиенической подготовки и переподготовки по программе гигиенического обучения в соответствии с действующими правилами;

- условия труда работников в соответствии с действующим законодательством, санитарными правилами и гигиеническими нормативами;

- организацию санитарно-гигиенической работы с персоналом путем проведения семинаров, бесед, лекций.

2.13.2. За нарушение санитарного законодательства юридические лица, независимо от организационных правовых форм, и индивидуальные предприниматели несут ответственность в порядке, установленном Федеральным законом «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» N 52-ФЗ от 30.03.99.

Приложение 1.

ЦВЕТ И РИСУНОК ОБЛИЦОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ ПАРТ

| Цвет и рисунок | Крышка парт | Сиденье и спинка парт | Деревян- ные каркасы | Метал- лические каркасы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | + | + | - | - |
|  | + | + | + | + |
|  | - | + | + | + |
|  | - | + | + | + |
|  | - | + | + | + |
|  | + | + | + | - |
|  | - | - | - | + |
|  | - | - | - | + |
|  | - | - | - | + |
| Молотковая эмаль серого цвета | - | - | - | + |
| Текстура древесины | + | + | - | - |
| Текстура древесины | + | + | + | отсутствует |
| Светло-зеленый | + | + |

Приложение 2.

(обязательное)

РАЗМЕРЫ ИНСТРУМЕНТОВ И ИНВЕНТАРЯ,

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ТРУДОВОМ ОБУЧЕНИИ

И ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНОГО ТРУДА.

1. Размеры некоторых столярных и слесарных инструментов.

| Инструменты | возраст обучающихся |
| --- | --- |
|  | 10-12 лет | 13-15 лет |
| Ножовка столярная |  |  |
| длина полотна | 280-300 мм | 320-350 мм |
| шаг зубьев | 5 мм | 5 мм |
| длина ручки (форма призмы) | 80 мм | 90 мм |
| ширина со стороны полотна | 13 мм | 15 мм |
| ширина со стороны ладони | 20 мм | 24 мм |
| ширина со стороны боковой грани | 29 мм | 31 мм |
| Шерхебель |  |  |
| длина колодки | 220 мм | 250 мм |
| ширина колодки | 38 мм | 45 мм |
| длина железки | 140 мм | 180 мм |
| ширина железки | 25 мм | 30 мм |
| Рубанок |  |  |
| Длина | 210 мм | 244 мм |
| ширина | 48 мм | 56 мм |
| длина металлической колодки | 220 мм | 250 мм |
| ширина металлической колодки | 47 мм | 52 мм |
| длина железки | 140 мм | 180 мм |
| ширина железки | 30-40 мм | 40 мм |
| Молоток столярный |  |  |
| Масса | 200 г | 300 г |
| сечение ручки в месте хвата | 26х20 мм | 28х22 мм |
| Рашпиль |  |  |
| общая длина | 200 | 250 |
| длина ручки | 112 мм | 120 мм |
| диаметр наиболее толстой части брюшка | 31,5 мм | 34 мм |
| Клещи |  |  |
| общая длина | 200 мм | 250 мм |
| длина рычагов | 125 мм | 150 мм |
| расстояние между внешними сторонами рычагов в месте хвата | 27 мм | 27 мм |
| Напильники |  |  |
| общая длина | 200 мм | 250 мм |
| длина ручки | 112 мм | 120 мм |
| диаметр наиболее толстой части брюшка | 31,5 мм | 34 мм |
| Ножовка слесарная |  |  |
| длина полотна | - | 275 мм |
| длина ручки | - | 120 мм |
| диаметр наиболее толстой части брюшка | - | 34 мм |
| Молоток столярный |  |  |
| Масса | 300 г | 400 г |
| Дина | 280-300 мм | 300-320 мм |
| сечение ручки в месте хвата | 26х20 мм | 28х22 мм |
| Ножницы по металлу |  |  |
| Длина режущей части | 60 мм | 60 мм |

Приложение 2.

(продолжение)

2. Размеры лопат:

| Возраст (лет) | Ручка | Диаметр рукоятки | Лоток |
| --- | --- | --- | --- |
|  | длина | диаметр |  |  |
| 8-9 | 600-650 | 30 | 35 | 210-140 |
| 10-12 | 650-700 | 30 | 35 | 210-140 |
| 13-14 | 720-750 | 32-35 | 40 | 250-170 |
| 15-17 | 770-800 | 32-35 | 40 | 250-170 |

3. Размеры грабель:

| Вид грабель | Возраст детей | Длина зубьев (в мм) | Ручка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | диаметр | длина |
| Железные 8-зубовые | 8-11 | 54 | 25 | Рост ребенка +8-10 см |
| Железные 10-зубовые | 12-17 | 64 | 25-27 |  |
| Деревянные 7-зубовые | 8-11 | 70-100 | 25 | Рост ребенка +18-30 см |
| Деревянные 9-зубовые | 12-17 | 70-100 | 25-27 |  |

4. Объем ведер и леек:

– не более 3 литров – для детей 8-10 лет;

– не более 4 литров – для детей 11-12 лет;

– не более 6 литров – для детей 13-14 лет;

– не более 8 литров – для детей 15-16 лет.

</div>

## Приложение 3.

(обязательное)

КОМПЛЕКТ АПТЕЧКИ

- Жгут кровоостанавливающий, резиновый – 1 шт.

- Пузырь для льда – 1 шт. (гипотермический пакет 1 шт.).

- Бинт стерильный, широкий 7х14 – 2 шт.

- Бинт стерильный 3х5 – 2 шт.

- Бинт нестерильный – 1 шт.

- Салфетки стерильные – 2 уп.

- Вата стерильная –  1 пачка.

- Лейкопластырь 2 см – 1 катушка, 5 см – 1 катушка.

- Бактерицидный лейкопластырь разных размеров – 20 шт.

- Спиртовой раствор йода 5% –  1 флакон.

- Водный раствор аммиака (нашатырный спирт) в амп. – 1 уп.

- Раствор перекиси водорода 3% – 1 уп.

- Спиртовой раствор бриллиантового зеленого – 1 уп.

- Ножницы – 1 шт.

## Приложение 4.

(обязательное)

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

МЕДИЦИНСКОГО ПУНКТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

| Наименование оборудования | Количество Единиц |
| --- | --- |
| весы медицинские | 1 |
| ростомер или антропометр | 1 |
| динамометр кистевой 2-х видов (для детей и подростков) | 2х2 |
| аппарат для измерения артериального давления (с детскими и обычными манжетами) | 2 |
| секундомер | 2 |
| стетофонендоскоп | 3 |
| оториноскоп | 1 |
| наборы одноразовых воронок к оториноскопу | 50 |
| шпатель металлический | 10 |
| шпатели одноразовые (компл. по 100 шт.) | 6 |
| аппарат Рота с таблицей Сивцева-Орловой | 1 |
| набор очковых линз для точного определения остроты зрения и проведения теста Малиновского или скиаскопическая офтальмологическая линейка | 1 |
| ширма медицинская | 2 |
| кушетка медицинская | 2 |
| лампа бактерицидная | 1 |
| лампа настольная | 2 |
| бикс большой | 2 |
| бикс малый | 2 |
| корцанг | 4 |
| лоток медицинский почкообразный | 2 |
| шприц одноразовый с иглами (компл. 100 шт.) на 1 мл на 2 мл на 5 мл на 10 мл | 1 5 5 1 |
| кружка Эсмарха | 1 |
| перчатки медицинские резиновые | 100 |
| пипетки | 10 |
| комплект воздуховодов для искусственного дыхания «рот в рот» | 1 |
| воронка стеклянная большая | 2 |
| зонды желудочные разных размеров | 4 |
| жгут кровоостанавливающий, резиновый | 2 |
| термометр медицинский | 15 |
| грелка медицинская | 2 |
| пузырь для льда | 2 |
| травматологическая укладка, включающая: | 1 комплект |
| шины пневматические (детские и взрослые); |  |
| вакуумный матрас |  |
| тонометр с набором детских манжет (3 размера для детей разных возрастов) |  |
| косынка |  |
| фиксатор ключицы |  |
| воротник Шанца (2 размера) |  |
| жгут кровоостанавливающий |  |
| бинт стерильный |  |
| гелевый охлаждающе-согревающий пакет |  |
| посиндромная укладка для оказания неотложной медицинской помощи | 1 комплект |
| шкаф медицинский для посиндромной укладки для оказания неотложной медицинской помощи | 1 |
| шкаф аптечный | 1 |
| шкаф для хранения медицинской документации | 1 |
| стол медицинский | 1 |
| холодильник для хранения вакцин и медикаментов | 2 |
| носилки | 2 |
| аптечка скорой помощи в физкультурном зале | 1 |
| аптечка скорой помощи на пищеблоке | 1 |
| аптечка скорой помощи для кабинетов химии, физики, учебных мастерских | 1 |

Приложение 5.

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАСПИСАНИЮ УРОКОВ

Распределение учебной нагрузки в течение недели строится таким образом, чтобы наибольший ее объем приходился на вторник и (или) среду. В эти дни в расписание уроков включают либо наиболее трудные предметы, либо средние и легкие по трудности предметы, но в большем количестве, чем в остальные дни недели. Изложение нового материала, контрольные работы следует проводить на 2 - 4 уроках в середине учебной недели.

Учебные предметы, требующие больших затрат времени на домашнюю подготовку, не следует группировать в один день.

При составлении расписания уроков необходимо пользоваться таблицами 1-3, в которых трудность каждого учебного предмета ранжируется в баллах.

При правильно составленном расписании уроков наибольшее количество баллов за день по сумме всех предметов должно приходиться на вторник и (или) среду.

Расписание составлено неправильно, когда наибольшее число баллов за день приходится на крайние дни недели или когда оно одинаково во все дни недели.

Таблица 1.

Шкала трудности предметов для младших классов

| Общеобразовательные предметы | Количество баллов (ранг трудности) |
| --- | --- |
| Математика | 8 |
| Русский (национальный, иностранный язык) | 7 |
| Природоведение, информатика | 6 |
| Русская (национальная) литература | 5 |
| История (4 классов) | 4 |
| Рисование и музыка | 3 |
| Труд | 2 |
| Физкультура | 1 |

Таблица 2.

ШКАЛА ТРУДНОСТИ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, ИЗУЧАЕМЫХ В 5-9 КЛАССАХ

| Общеобразовательные предметы | Количество баллов (ранг трудности) |
| --- | --- |
|  | 5 класс | 6 класс | 7 класс | 8 класс | 9 класс |
| Химия | - | - | 13 | 10 | 12 |
| Геометрия | - | - | 12 | 10 | 8 |
| Физика | - | - | 8 | 9 | 13 |
| Алгебра | - | - | 10 | 9 | 7 |
| Экономика | - | - | - | - | 11 |
| Черчение | - | - | - | 5 | 4 |
| Мировая художественная культура (МХК) | - | - | 8 | 5 | 5 |
| Биология | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| Математика | 10 | 13 | - | - | - |
| Иностранный язык | 9 | 11 | 10 | 8 | 9 |
| Русский язык | 8 | 12 | 11 | 7 | 6 |
| Краеведение | 7 | 9 | 5 | 5 | - |
| Природоведение | 7 | 8 | - | - | - |
| География | - | 7 | 6 | 6 | 5 |
| Граждановедение | 6 | 9 | 9 | 5 | - |
| История | 5 | 8 | 6 | 8 | 10 |
| Ритмика | 4 | 4 | - | - | - |
| Труд | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| Литература | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 |
| ИЗО | 3 | 3 | 1 | 3 | - |
| Физкультура | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Экология | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 |
| Музыка | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
| Информатика | 4 | 10 | 4 | 7 | 7 |
| ОБЖ | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |

Таблица 3.

## ШКАЛА ТРУДНОСТИ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ ДЛЯ  10-11 КЛАССОВ

| Общеобразовательные предметы | Количество баллов (ранг трудности) | Общеобразовательные предметы | Количество баллов (ранг трудности) |
| --- | --- | --- | --- |
| Физика | 12 | Информатика, Экономика | 6 |
| Геометрия, Химия | 11 | История, Обществознание, МХК | 5 |
| Алгебра | 10 | Астрономия | 4 |
| Русский язык | 9 | География, Экология | 3 |
| Литература, Иностранный язык | 8 | ОБЖ, Краеведение | 2 |
| Биология | 7 | Физкультура | 1 |

## Приложение 6.

(рекомендуемое)

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МИНУТОК (ФМ)

Учебные занятия, сочетающие в себе психическую, статическую, динамическую нагрузки на отдельные органы и системы и на весь организм в целом, требуют проведения на уроках ФМ для снятия локального утомления и ФМ общего воздействия.

ФМ для улучшения мозгового кровообращения. 1. Исходное положение (и.п.) - сидя на стуле. 1 - 2 - отвести голову назад и плавно наклонить назад, 3 - 4 - голову наклонить вперед, плечи не поднимать. Повторить 4 - 6 раз. Темп медленный.

2.И.п. - сидя, руки на поясе. 1 - поворот головы направо, 2 - и.п., 3 - поворот головы налево, 4 - и.п. Повторить 6 - 8 раз. Темп медленный.

3. И.п. - стоя или сидя, руки на поясе. 1 - махом левую руку занести через правое плечо, голову повернуть налево. 2 - и.п., 3 - 4 - то же правой рукой. Повторить 4 - 6 раз. Темп медленный.

ФМ для снятия утомления с плечевого пояса и рук. 1. И.п. - стоя или сидя, руки на поясе. 1 - правую руку вперед, левую вверх. 2 - переменить положения рук. Повторить 3 - 4 раза, затем расслабленно опустить вниз и потрясти кистями, голову наклонить вперед. Темп средний.

2.И.п. - стоя или сидя, кисти тыльной стороной на поясе. 1 - 2 - свести локти вперед, голову наклонить вперед. 3 - 4 - локти назад, прогнуться. Повторить 6 - 8 раз, затем руки вниз и потрясти расслабленно. Темп медленный.

3. И.п. - сидя, руки вверх. 1 - сжать кисти в кулак. 2 - разжать кисти. Повторить 6 - 8 раз, затем руки расслабленно опустить вниз и потрясти кистями. Темп средний.

ФМ для снятия утомления с туловища. 1. И.п. - стойка ноги врозь, руки за голову. 1 - резко повернуть таз направо. 2 - резко повернуть таз налево. Во время поворотов плечевой пояс оставить неподвижным. Повторить 6 - 8 раз. Темп средний.

2.И.п. - стойка ноги врозь, руки за голову. 1 - 5 - круговые движения тазом в одну сторону. 4 - 6 - то же в другую сторону. 7 - 8 - руки вниз и расслабленно потрясти кистями. Повторить 4 - 6 раз. Темп средний.

3. И.п. - стойка ноги врозь. 1 - 2 - наклон вперед, правая рука скользит вдоль ноги вниз, левая, сгибаясь, вдоль тела вверх. 3 - 4 - и.п., 5 - 8 - то же в другую сторону. Повторить 6 - 8 раз. Темп средний.

ФМ общего воздействия комплектуются из упражнений для разных групп мышц с учетом их напряжения в процессе деятельности

Комплекс упражнений ФМ для обучающихся I ступени на уроках с элементами письма

1. Упражнения для улучшения мозгового кровообращения. И.п. - сидя, руки на поясе. 1 - поворот головы направо, 2 - и.п., 3 поворот головы налево, 4 - и.п., 5 - плавно наклонить голову назад, 6 - и.п., 7 - голову наклонить вперед. Повторить 4 - 6 раз. Темп медленный.

2. Упражнения для снятия утомления с мелких мышц кисти. И.п. - сидя, руки подняты вверх. 1 - сжать кисти в кулак, 2 - разжать кисти. Повторить 6 - 8 раз, затем руки расслабленно опустить вниз и потрясти кистями. Темп средний.

3. Упражнение для снятия утомления с мышц туловища. И.п. - стойка ноги врозь, руки за голову. 1 - резко повернуть таз направо. 2 - резко повернуть таз налево. Во время поворотов плечевой пояс оставить неподвижным. Повторить 4 - 6 раз. Темп средний.

4. Упражнение для мобилизации внимания. И.п. - стоя, руки вдоль туловища. 1 - правую руку на пояс, 2 - левую руку на пояс, 3 - правую руку на плечо, 4 - левую руку на плечо, 5 - правую руку вверх, 6 - левую руку вверх, 7 - 8 - хлопки руками над головой, 9 - опустить левую руку на плечо, 10 - правую руку на плечо, 11 - левую руку на пояс, 12 - правую руку на пояс, 13 - 14 - хлопки руками по бедрам. Повторить 4 - 6 раз. Темп - 1 раз медленный, 2 - 3 раза -средний, 4 - 5 - быстрый, 6 - медленный.

## Приложение 7.

(рекомендуемое)

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ ГИМНАСТИКИ ДЛЯ ГЛАЗ.

# Быстро поморгать, закрыть глаза и посидеть спокойно, медленно считая до 5. Повторить 4 - 5 раз.

# Крепко зажмурить глаза (считать до 3, открыть их и посмотреть вдаль (считать до 5). Повторить 4 - 5 раз.

# Вытянуть правую руку вперед. Следить глазами, не поворачивая головы, за медленными движениями указательного пальца вытянутой руки влево и вправо, вверх и вниз. Повторить 4 - 5 раз.

# Посмотреть на указательный палец вытянутой руки на счет 1 - 4, потом перенести взор вдаль на счет 1 - 6. Повторить 4 - 5 раз

# В среднем темпе проделать 3 - 4 круговых движений глазами в правую сторону, столько же в левую сторону. Расслабив глазные мышцы, посмотреть вдаль на счет 1 - 6. Повторить 1 - 2 раза.

## Приложение 8.

ПРИМЕРНАЯ СХЕМА КОМПЛЕКТОВАНИЯ КЛАССОВ В МАЛОЧИСЛЕННОМ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

| Вариант 1 | Вариант 2 |
| --- | --- |

<div align="center">

|  |  |  |  |  | 1 полугодие |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

</div>

|  |  |  |  |  | 2 полугодие |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | - 1 класс |
| --- | --- |
|  | - 2 класс |
|  | - 3 класс |

Примечание: продолжительность совмещенных уроков сокращают до 40 мин., последних уроков – до 35 мин.

В 1 классе продолжительность уроков составляет в 1 полугодии 30 мин., во 2 – 35 мин.

Второй перерыв (20 мин.) используется для питания детей. Третий (20 мин.) – для игр на свежем воздухе.

Во 2 варианте в первом классе после 3 урока проводят 2,5 часовой перерыв, во время которого организуют обед, сон, игры. В условиях полного совмещения проводят уроки физкультуры, труда, пения, рисования.

# Footnotes

Условная граница, которая отделяет территорию магистралей, улиц, проездов и площадей от территории, предназначенной под застройку.

Ранг трудности учебных предметов профильного цикла устанавливают не ниже  6 баллов.